Дел.бр.: 2048/01

Датум: 17.07.2015.године

На основу одредбе Члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС Бр. 124/2012), Предшколскa установa "Наша радост" Суботица, Антона Ашкерца 3 Суботица, коју заступа директор Јашо Шимић, комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН МВ 8/2015, дана 17.07.2015. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 8/2015

Члан 1.

Овим изменама и допунама мења се Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности број 8/2015 код Наручиоца Предшколска установа "Наша радост" Суботица, Антона Ашкерца 3 Суботица.

Члан 2.

На страни 16. Конкурсне документације, у табели, у колони "Пословни и технични капацитет" након речи "дипл.инг грађевине" додају се речи "или дипл. инг. машинства".

Члан 3.

На страни 39. Конкурсне документације, мења се образац бр. 10 под насловом  "7.0 Предмер машинских радова" "7.2. исталација за гасно грејање", у табели, у позицији број 1. у 6. реду, уместо текста " Toplotni kapacitet po EN 15417pri režimu 80/60°C: 45kW" треба да стоји "Toplotni kapacitet po EN 15417pri režimu 80/60°C: 7-45kW".

Члан 4.

На страни 41. Конкурсне документације, мења се образац бр. 10 под насловом  "7.0 Предмер машинских радова" "7.2. исталација за гасно грејање", у табели, у позицији број 12., у 2. реду, уместо текста " 0-120 oC " треба да стоји "0-120 stepeni C".

На страни 42. Конкурсне документације, мења се образац бр. 10 под насловом  "7.0 Предмер машинских радова" "7.2. исталација за гасно грејање", у табели, у позицији број 27. у колони "ЈМ" треба да стоји "м2" а у колони "Кол." треба да стоји "4".

Члан 5.

На страни 50. Конкурсне документације, мења се Спецификација понуде, Партија бр. Мак Ђерђ" под насловом  "7.0 Предмер машинских радова" "7.2. исталација за гасно грејање", у табели, у позицији број 1.,

- у 6. реду, уместо текста "Projektni temperaturni režim: 80/608C" треба да стоји текст "Projektni temperaturni režim: 80/60 stepeni C" ;

- у 15. реду, уместо текста "Projektni temperaturni režim: 80/608C" треба да стоји текст "Projektni temperaturni režim: 80/60 stepeni C";

- у 16. реду, уместо текста "Toplotni kapacitet po EN 15417pri režimu 80/60°C: 33,8 kW" треба да стоји текст "Toplotni kapacitet po EN 15417pri režimu 80/60°C: 5 - 33,8 kW;

- у 18. реду, уместо текста "Dimovodni priključak: /125 mm" треба да стоји текст "Dimovodni priključak: fi 80/125 mm".

Члан 6.

На страни 51. Конкурсне документације, мења се Спецификација понуде, Партија бр. Мак Ђерђ" под насловом  "7.0 Предмер машинских радова" "7.2. исталација за гасно грејање", у табели, у позицији број 2.

- у 2. реду, уместо текста "Koaksialna cev sa završetkom  & 80/125 mm" треба да стоји текст "Koaksialna cev sa završetkom Ø 80/125 mm";

- у 3. реду, уместо текста "Koaksijalni produžetak od 1.0m & 80/125 mm" треба да стоји текст "Koaksijalni produžetak od 1.0m Ø 80/125 mm".

и у позицији број 4, у 1. реду, тако да уместо текста "Izrada i montaža termoizolovane hidrauličke skretnice u kompletu sa stopama tipa HW 800/400" треба да стоји текст "Izrada i montaža termoizolovane hidrauličke skretnice u kompletu sa stopama tipa HW 80 /400".

Члан 7.

На страни 55. Конкурсне документације, у табели која носи назив "7.2.3. Пратећи грађевински објекти", у табели, у позицији број 13., уместо текста "Nabavka i montaža ‚kuglastog ventila za vodu sa holanderom od 1/2"" треба да стоји текст "Nabavka i montaža ‚kuglastog ventila za vodu sa holanderom od 1/2".- DN 15" а у истој позицији, у колони означеној "Ј.М." треба да стоји "ком.".

Члан 8.

На страни 62. Конкурсне документације, у Табели која носи назив "7.5.7. Завршни радови и предаја радова инвеститору", у реду који носи назив "Опис позиције" након колоне која носи назив "Јед. цена" додаје се колона која носи назив "Укуп. цена".

Члан 9.

У преосталом делу Конкурсна докумантација остаје неизмењена.

Član 10.

Сходно Члану 63. Закона о јавним набавкама рок за подношење понуда се продужава до 23.07.2015. године до 10.00 часова а отварање понуда ће се обавити 23.07.2015. године у 10.30 часова.

Član 11.

Измена Конкурсне документације у поступку број ЈНМВ 8/2015 ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца .

Члан 12.

Ове измене и допуне су саставни до Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 8/2015 код наручиоца Предшколска установа "Наша радост" Суботица, Антона Ашкерца 3, Суботица.

у Суботици, дана 17.07.2015. године

Предшколска установа

"Наша радост"Суботица

Комисија за јавне набавке

_______________________