Дел. бр.: 2308/01

Дана:23.07.2014.г

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - радови  на водоводу и канализацији

# обликовано у две партије

# Број јавне набавке ЈН МВ 20/2014

Предаја понуда 31.07.2014. године у 10,00 часова

отварање понуда 31.07.2014. године у 10,30 часова

(Објављено на Порталу јавних набавки,

интернет страници Предшколске установе "Наша радост" Суботица www.nasaradost.edu.rs )

Суботица, 2014.

На основу члана 39.  и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности  -  радови  на водоводу и канализацији - обликовану у две партије.

Партија бр.1: Радови на постојећем санитарном чвору и одвајање вишенаменског простора у објекту "Палчица", на адреси Толстојева  бр.8., у  Суботици

Партија бр. 2. Замена канализације, подне керамике и водоводне инсталације  у објектима "Цицибан",  на адреси Игманска бр.1., у  Суботици и "Бубамара" на адреси Гајева бр.15., у  Суботици

# Број јавне набавке ЈН МВ 20/2014

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА |
| 10. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 11. | ПРИЛОГ 1 |
| 12. | ПРИЛОГ 2 |
| 13. | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА |

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.    Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША РАДОСТ" СУБОТИЦА, 24000 Суботица, Антона Ашкерца 3., интернет страница Наручиоца:  www.nasaradost.edu.rs

- Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

- Предмет јавне набавке:  набавка радова - Tекуће одржавање објеката- радови  на водоводу и канализацији

- Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци

- Контакт: Предшколска установа "Наша радост",Суботица, Антона Ашкерца 3. , Референт за јавне набавке,

тел.  024-64-64-22, Ана Парчетић, е-маил адреса: ana@nasaradost.edu.rs

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

За јавну набавку мале вредности  -  радови  на водоводу и канализацији - обликовану у две партије.

Предмет јавне набавке су: радови

OPН-45000000 грађевински радови,45332000- водоинсталерски радови и радови на инсталацији одвода,

45431000 постављање плочица, 45450000завршни грађ. радови.

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Понуду доставити на адресу: Предшколска установа "Наша радост" Суботица, 24000 Суботица, Антона Ашкерца 3. са назнаком:

,,Понуда за ЈН МВ 20/14 -  Tекуће одржавање објеката -   НЕ ОТВАРАТИ”  и навести  назив партије

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе, могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3.    ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.4.   ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа "Наша радост" Суботица, 24000 Суботица, Антона Ашкерца 3. са назнаком:

„Измена понуде  за јавну набавку  ЈН МВ 20/14 - навести  назив партије на коју се односи

или „Допуна понуде  за јавну набавку ЈН МВ 20/14 - навести  назив партије на коју се односи

Измена, допуна или опозив понуде може се доставити и непосредно на писарници  Предшколске установе "Наша радост" Суботица, Суботица, Антона Ашкерца 3.

3.5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.6. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.7. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су тражени у конкурсној документацији.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

3.8.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.9. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.

- Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.

- Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.

3.10. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.11. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави: за сваку партију

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла и то БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА  и менично писмо, са копијом ОП Обрасца и картоном депонованих потписа за овлашћена лица, односно, лице које је потписало меницу - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде са ПДВ са роком трајања све до коначног извршења посла - у корист Наручиоца: Предшколска установа "Наша радост" Суботица, Суботица, Антона Ашкерца 3. и потврда о регистрацији менице.

Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року

Добављач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист Наручиоца  у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака на извршеним радовима у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет извршених радова са захтевима Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Добављача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правном стандардом доброг привредника

3.12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ

ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,

УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима - јавна набавка -   ЈН МВ 20/14

Питања је пожељно слати на е-маил адресу: ana@nasaradost.edu.rs

- Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

3.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

- Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких референци наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом бодовања понуда.

3.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА:

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

3.16. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији.

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.17. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за подношење понуда

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из алинеје 6 тачке 3.17. овог Упутства, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

- Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева  за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности  је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара  и то на  на број текућег  рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

3.18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

Документацију (за сваку партију посебно) доставити  у два примерка ( Оргинал и фотокопију) путем поште или лично предати.

На све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом примењују се одредбе Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012).

Пре израде понуде препоручујемо да сагледате ситуацију на објекту на лицу места.

Председник Комисија за јавне набавке

ЈН МВ бр. 20/14

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._______ од __. __. 2014. године

за  партију: ___________________________________________________________

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ | ( ИСПУНИТИ ) |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Наслов и седиште понуђача (комплетна адреса): |  |
| Одговорна особа (потписник уговора): |  |
| Особа за контакт: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Електронска пошта (е-маил адреса): |  |
| Текући рачун понуђача: |  |
| Пословна банка: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| ПДВ број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |

Датум и место:				               МП                                                     Потпис овлашћеног лица

_______________________							        _______________________

ПОНУДУ ДАЈЕМ:  (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в))

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди  треба навести у табели 2. овог обрасца.

П О Н У Д А

Партија бр.1: Радови на постојећем санитарном чвору и одвајање вишенаменског простора у објекту "Палчица", на адреси Толстојева  бр.8., у  Суботици

За: ЈНМВ 20/14:

| Р.б. | ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Стопа ПДВ | Износ ПДВ | Укупан износ без ПДВ | Укупан износ са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |  |  |

1.) Рок извршења радова : до 28.08.2014.

2.) Рок важења понуде: Минимални период важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.

3.) Рок плаћања:  45 дана од дана испостављених привремених ситуација и окончане ситуације.

(АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО)

Датум и место:				               МП                                                     Потпис овлашћеног лица

_______________________							        _______________________

Напомена:

- У образцу   понуде потребно је  попунити све ставке.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач

П О Н У Д А

Партија бр. 2. Замена канализације, подне керамике и водоводне инсталације  у објектима "Цицибан",  на адреси Игманска бр.1., у  Суботици и "Бубамара" на адреси Гајева бр.15., у  Суботици

За: ЈНМВ 20/14:

| Р.б. | ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Стопа ПДВ | Износ ПДВ | Укупан износ без ПДВ | Укупан износ са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

1.) Рок извршења радова : до 28.08.2014.

2.) Рок важења понуде: Минимални период важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.

3.) Рок плаћања:  45 дана од дана испостављених привремених ситуација и окончане ситуације.

(АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО)

Датум и место:				               МП                                                     Потпис овлашћеног лица

_______________________							        _______________________

Напомена:

- У образцу   понуде потребно је  попунити све ставке.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Р. б. | Услови: | Докази: | Број документа | Датум издавања | Издат од стране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |  |  |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |  |  |  |

Допунске напомене:

Понуђачи испуњеност  наведених услове  тачака 1. до 4. овог обрасца, доказују писаном изјавом.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ:

- Образац понуде

- Спецификацоија понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а

- Образац изјаве понуђача о испуњавању услова чл.75 и 76 закона у поступку јавне набаке

- Модел уговора

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све птписане изјаве.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. | за партију:1 |  |
| 2. | за партију:2 |  |
| 3. |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

Датум 					                                                           Понуђач

_____________________________			                                      ____________________________

М. П.

7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		                                  Понуђач

________________                                               М.П.                                                __________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА

НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

___________________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Место и датум                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

понуђача

________________________                                           МП                                                     __________________

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________                                                                    (навести   назив   понуђача) у поступку јавне  набавке  мале вредности, број 20/2014,  Радови на водоводу и канализацији ___ :______________________________________________________________________________________________________________(навести   назив  набавке) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку  .

Место: 	                                                                                                                         Понуђач:

Датум:

мп                                                        ______________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, фотокопирати изјаву и испунити је

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац фотокопирати и испунити

Број :

Дана: ......................2014.

МОДЕЛ  У  Г  О  В  О  Р А

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

Партија бр.__: ______________________________________________________________________

Предшколска установа "Наша радост", Суботица, Антона Ашкерца 3, кога заступа директор проф.деф. Јашо Шимић,  МБ 08067783, ПИБ 100960649, ТР бр. 840-402667-68 који се води код УЗТ  као Наручиоца  (у даљем тексту Наручилац) с једне стране и

_______________________________________, кога заступа _______________________директор, МБ __________________________ПИБ ________________________, шифра делатности _____________________ ,ТР бр. ________________________ код банке  ____________________  као Добављача ( у даљем тексту Добављач) с друге стране,

закључили су следећи

У  Г  О  В  О  Р

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

Партија бр.__: ______________________________________________________________________

Члан 1.

Овим Уговором Наручилац поверава Добављачу __________________________________________________ у Суботици, ___________________.

Овај Уговор се закључује на основу понуде Добављача број ..................  од ............... 2014.г., која је као најповољнија прихваћена у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности од стране Наручиоца бр. ЈНМВ 20/2014  од ...............2014.године за Партија бр.__: _________________________________________________________

Радови из става 1. морају бити изведени у свему према инвестиционо-техничкој документацији, понуди Добављача бр. .................... од ............................2014. и важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа кога одреди Наручилац.

Члан 2.

Вредност радова по овом Уговору према понуди број ........... од ................... 2014.год. износи  ................................................................................ динара у који износ није зарачунат ПДВ. Износ ПДВ је ........................................... динара.

Укупна вредност уговорених радова је ........................................................................... динара. Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена по јединици мере радова и материјала не може мењати и да је фиксна.

Члан 3.

Добављач се  обавезује да Наручиоцу на дан закључења овог Уговора преда финансијско обезбеђење за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у корист Наручиоца у износу од 10% од укупне вредности овог Уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 60 дана дужим од уговореног рока за извршење предмета Уговора,  стим што евентуални продужетак рока за извршење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење радова.

Добављач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист Наручиоца  у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака на извршеним радовима у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет извршених радова са захтевима Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Добављача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правном стандардом доброг привредника

Уз менично писмо, неопходно је да се достави копију ОП Обрасца и картон депоновиних потписа за лице које је потписало меницу.

Члан 4.

Рок за завршетак уговорених радова је до 28.08.2014.

Добављач има право на продужење рока за завршетак уговорених радова у случају више силе и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу уговорних обавеза и то за онолико дана колико су трајале сметње, уз одобрење Надзорног органа.

Члан 5.

Добављач радова се обавезује да за закашњење у извршењу уговорених радова плати Наручиоцу на име уговорне казне један промил на уговорену вредност радова за сваки дан закашњења.

Члан 6.

Уговорене стране су се споразумеле да ће Наручилац плаћање изведених радова вршити на основу оверене окончане ситуације, у законском року од 45  дана од дана пријема ситуације.

Окончану ситуацију по овери Надзорног органа Добављач доставља ради исплате непосредно Наручиоцу.

Члан 7.

Пре почетка извођења радова Наручилац је обавезан да писмено обавести Добављача које ће лице бити Надзорни орган, а Добављач  радова Наручиоца које је лице одредио за одговорног руководиоца радова.

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог Уговора: да даје налоге за све радове, да оверава анализе јединичних цена, да оверава ситуације и предузима све друге неопходне мере везане за извођење радова.

Члан 8.

Добављач радова Наручиоцу гарантује за квалитетно извођење свих уговорених радова.

Гарантни рок за квалитет извршених радова износи 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје радова.

Добављач је дужан да у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке о свом трошку уколико до њих дође његовом кривицом и то у року од 10 дана по позиву.

Уколико Добављач у уговореном року не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да све недостатке отклони путем трећег лица на терет Добављача.

Члан 9.

Добављач радова је дужан да води грађевински дневник, књигу инспекције и другу документацију, у складу са законом.

Наручилац је дужан, да путем свог представника – Надзорног органа, оверава грађевински дневник, да у грађевински дневник уноси запажања и своје налоге и др. у складу са важећим прописима.

Члан 10.

Коначан обрачун изведених радова има се извршити у року од 45 дана рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Члан 11.

На све што није предвиђено овим Уговором непосредно ће се примењивати одредбе позитивних прописа.

Члан 12.

Све спорове из овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају судског спора надлежан је Суд у Суботици.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ  РАДОВА					                         За НАРУЧИЛАЦ РАДОВА 					                   					                             Директор

Директор                                                                                           Предшколске установа "Наша радост"

проф.деф. Јашо Шимић

__________________________________

__________________

Прилог бр: 1

| ТЕХНИЧКИ ОПИС На основу пројектног задатка инвеститора као и склопљеног уговора о пројектовању, извршено је снимање постојећег стања објекта ПАЛЧИЦА дечје установе НАША РАДОСТ из Суботице, и на основу решења Санитарне Инспекције потребно је отклонити следеће санитарно – хигијенске недостатке: у старом делу објекта решити питање подова на прописан начин, као и оштећену бетонску површину на улазном степеништу обезбеди део за негу и хигијену деце, просторију за превентивно- здравствени рад, вишенаменски простор као засебну целину обезбедити посебну санитарну групу за лица под санитарном надзором На основу обиласка објекта констатовано је следеће: прва тачка је у фази решавања финансије – улазне бетонске степенице обложио са керамичким плочицама, постојећи бродски под је на насипу са потпатосницама је скоро пропао- влажан потребна је замена, са бетонирањем пода- у фази решавања финансија. предлажемо на основу датих могућности објекта да просторију број 5 постојећег стања што је досад коришћено као вишенаменски простор – углавном за васпитачице објекта, да се просторије препројектује према датим потребама Санитарне инспекције са следећим градј. и градј. занатским радовима: постојећи под од винфлекса се скида све до подлоге од набијеног бетона испод тог дела објекта је насип- испод прреградних зидова извести арм. бет. греду дим. 15-30 цм, армирати са 3Ø14 доле, 2Ø8 горе, узенгије Ø6/15 цм, распореда у свему према основи приземља – ново стање. Адаптацијом тог дела објекта су предвидјени следећи простори и просторије: санитарни чвор за лица под санитарним надзором /за особље која прима и дели храну – према санитарним прописима морају имати посебан санитарни чвор/, простор под бројем 14 и 15 /предпростор са умиваоником и WЦ/, - обијање малтера са постојећих зидова и облагање са фајанс плочицама до висине 2,0 – 2,1м испред је формиран санитарни чвор за децу простор број 13, боксови са челичним костуром обложено панел плочом са белим ултрапасом висине 1,0м /10цм подигнуто од пода, са вратима са затварањем са магнетном бравом – клацкалицом/ у пролазу је монтиран дечји умиваоник са топлом и хладном водом – електрични бојлер од 10 литара горња монтажа. у другом делу је просторија за превентивно здравствени рад /соба за изолацију болесне деце, под керамичке плочице са умиваоником – без топле воде/. Зид према васпитачима је са застакљеним вратоима ради контроле болесне деце – дете остаје у том простору само док не додје родитељ – значи само пар сати. испред је формиран простор за одмор особља за васпитаче са уградјеним ормарима све за потребе особља, - простор је везан са улазном холом просторије број 2 где су смештене гардеробне клупица са вешалицама за децу /све је под контролом/. развод водовода и канализације се предвидја у подном каналу 30/30 цм ископан у насипу пода у свему према пројекту водовода и канализације. Вода се прикључује на постојеће инсталације објекта, у подруму- у свему према пројекту водовода. Канализација се прикључује у постојећи цев канализације Ø110 у подруму у свему према пројекту. у просторима захваћеним адаптацијом потребно је и електричну инсталацију прерадити према потребама новог решења. Никакве измене без сагласности пројектанта – надзорног органа се не дозвољавају. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ |
| --- |
| Партија бр.1: Радови на постојећем санитарном чвору и одвајање вишенаменског простора у објекту "Палчица", на адреси Толстојева бр.8., у Суботици (Јединичне цене и укупну вредност унети без ПДВ). |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| 1. | Вађење унутрашњих врата и прозора без оштећења и предаје инвеститору уз записник обрачун по ком |  |  |  |  |
| 1.1. | двокрилна врата са опшавом дим.160x291цм | ком | 1 |  |  |
| 1.2. | двокрилни прозор дим. 98x137+71цм | ком | 1 |  |  |
| 1.3. | трокрилни прозор дим. 158x118цм | ком | 2 |  |  |
| 1.4. | трокрилни прозор дим. 180x141цм | ком | 1 |  |  |
| 2. | Рушење парапета прозора и формирање отвора зид од пуне опеке са чишћењем опеке са штосовањем – шут однети на градску депонију, обрачун по м3 |  |  |  |  |
| 2.1. | Рушење парапета прозора и формирање отвора | м3 | 0,49 |  |  |
| 3. | Вађење – скидање постојећег пода винфлекс са рубном опшавом свекомплетно до подлоге од набијеног бетона – шут однети на градску депонију, обрачун по м2 чисте подне површине. |  |  |  |  |
| 3.1. | Вађење – скидање постојећег пода | м2 | 15,20 |  |  |
| 4. | Пробијање средњег зида због одвода канализације и водовода у постојеће инсталације у подруму – зид дебљине 51цм – обрачун по ком пробијање отвора 25x25цм, |  |  |  |  |
| 4.1. | Пробијање средњег зида због одвода канализације и водовода отвор 25x25цм | ком | 1 |  |  |
| 5. | Разбијање пода од бетона дебљ. 8-10цм постојећег простора број 5 у ширини од 30цм извршити ископ у насипу дубине 30цм за одвод канализације и водовода, обрачун по м2 разбијеног бетонског пода што после развода инсталације треба вратити у првобитно стање, ископ обрачун по м3 са враћањем после постављање цеви инсталације. |  |  |  |  |
| 5.1. | разбијање бетона | м2 | 3,00 |  |  |
| 5.2. | ископ + враћање са набијањем | м3 | 0,9 |  |  |
| 5.3. | Бетонирање са пердашењем горње површине | м2 | 3,00 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| II | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Рушење дела димњачког стуба дим. 0,35x0,54м равно са унутрашњом површином просторије број 5 постојећег стања, рушење проширити и на димњачки канал – све што је гараво око димњачког канала порушити, обрачун по м3 порушеног димњачког канала - шут однети на градску депонију, истовремено извршити зазидјивање око димњачког канала равно са површином зида и малтерисање површине захваћено рушењем. |  |  |  |  |
| 6.1 | Рушење дела димњачког стуба | м3 | 0,94 |  |  |
| 6.2. | поправак зазиђивање + малтерисање | м2 | 1,89 |  |  |
| 7. | Формирање отвора код извадјеног прозора и врата са зазидјивањем, са евентуалном додатном штемањем, поправком површина са фракцијом по потреби и малтерисање површина у дебљини зида, обрачун по м3 зазидјивања. |  |  |  |  |
| 7.1. | зазиђивање отвора | м3 | 0,57 |  |  |
| 8. | Зидање преградног зида од шупље опеке дебљ. 12цм распореда према пројекту висине 3,50м са хоризонталним и вертикалним серклажима, серклаже обавезно фиксирати за постојеће зидове анкерима од бетонског гвождја и уштемавањем. Зидове кајловати за таваницу /предпоставка дрвена таваница/ обрачун по м2 свекомплетно серклажи улазе у обрачун по м2 зида, испод зида поставити хоризонталну изолацију ФИМ-4 ширине 15цм, испод зида формирати арм.бет. носећу греду /испод проторије је насип/ дим. 15x30цм армирати са 3 Ø 14 доле, 2 Ø 8 горе, узенгије Ø 6/15цм, темељна греда улази у обрачун по м2 зида. |  |  |  |  |
| 8.1 | Зидање преградног зида | м2 | 31,82 |  |  |
| 9. | Обијање малтерисаних површина постојећих зидова, са чишћењем фуга због облагање зидова са фајанс плочицама /ако је зид малтерисано са кречним малтером/ и малтерисање обијену површину са прод. цем. малтером, обрачун по м2, шут однети на градску депонију. |  |  |  |  |
| 9.1 | обијање малтерисаних површина | м2 | 6,93 |  |  |
| 9.2 | малтерисање цементним малтером | м2 | 6,93 |  |  |
| 10. | Малтерисање нових зидова са продужном цементном малтером, код санитарног чвора за лепљење фајанс плочица до висине 2,10м, обрачун по м2 стварно малтерисаних површина. |  |  |  |  |
| 10.1 | Малтерисање нових зидова | м2 | 46,90 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |
| III | ЗАНАТСКИ РАДОВИ | Ј. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | ЦЕНА |
| 11. | Прерада постојећих трокрилних дуплих прозора у просторији број 5 постојећег стања на двокрилне прозоре и поновно монтирање у новоформиране отворе. Обрачун по ком прерадјених и уградјених прозора. |  |  |  |  |
| 11.1. | постојећи прозор 158x118цм нова димензија 110x118цм ком 2 | ком | 2 |  |  |
| 11.2. | постојећи прозор 180x141цм нова димензија 120x141цм ком 1 | ком | 1 |  |  |
| 12. | Израда боксова дим. 0,90x0,90м код дечјег санитарног чвора, костур од ХОП профила 40x40x1,2мм фиксирано за под и за зидове испуна од панела обложено белим ултрапасом дебљине 1,8цм фиксирано за челичне профиле месинг угаоним лајснама подигнуто од пода за 10цм, са вратима 40x90цм од истог материјала и обраде, обрачун по м2 финално постављено зидова боксова дечјег санитарног чвора. |  |  |  |  |
| 12.1 | Израда боксова дим. 0,90x0,90м | м2 | 2,70 |  |  |
| УКУПНО: |  |

| IV | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Набавка материјала и облагање зидова фајанс плочицама беле боје лепљењем на малтерисану подлогу /или облагање у цементном малтеру/ са обрадом фуга фугомалом у тону по избору надзорног органа и обрадом углова пластичним ПВЦ профилима, обрачун по м2 висина код санитарних чворова 2,10м – ускладити са дим. керамичких плочица, код умиваоника у соби за изолацију површина облагање је 0,80x1,50м. |  |  |  |  |
| 13.1 | Набавка материјала и облагање зидова фајанс плочицама | м2 | 25,54 |  |  |
|  | Набавка и уградјивање подних керамичких плочица по избору инвеститора у цем. малтеру дебљ. 3,0цм – падирано код санитарног чвора према подним сливницима, обрачун по м2 – сокла висине 10цм улази у обрачун по м2 пода. |  |  |  |  |
| 14.1. | Набавка и уграђивање подних керамичких плочица | м2 | 18,35 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| V | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Набавка, испорука и уградња од вишекоморних ПВЦ профила унутрашњих застакљених и пуних врата са контролом свих мера на лицу места, са свим везним и покривним лајснама, застакљење врата са стаклом од 4мм, обрачун по ком уградђених врата. |  |  |  |  |
| 15.1. | набавка застакљених врата дим. 80x210цм | ком | 1 |  |  |
| 15.2. | набавка пуних врата дим. 70x205цм | ком | 2 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| VI | МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Обрада зидова и плафона захваћених адаптацијом са дисперзивним бојама са глетовањем и свим потребним предрадњама /код постојећих површина/ помоћним материјалом као и радном скелом. |  |  |  |  |
| 16.1. | Обрада плафона | м2 | 16,58 |  |  |
| 16.2. | Обрада зидова | м2 | 129,36 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| VII | ЕЛЕКТРИЧАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | ВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Прерада електричне инсталације у просторима захваћено адаптацијом, осветљење, у соби за изолацију и код васпитача по један конектор, свекомплетно готово монтирано. |  |  |  | 17. |
| 17.1. | прерада електричне инсталације | паушал |  |  | 17.1. |
| УКУПНО: |  |  |
| VIII | ВОДОВОДАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| 18. | Набавка и монтажа водоводних пвц цеви фи20 разводне мреже уштемати у зидове или у поду. Обрачун по дужном метру постављених цеви са потребним фазонским комадима.Цеви топле воде премазати битуменом |  |  |  |  |
| 18.1. | Набавка и монтажа водоводних пвц цеви фи20 | м | 14,9 |  |  |
| 19 | Набавка и монтажа пропусних вентила фи20 на водоводној мрежи. |  |  |  |  |
| 19.1 | вентил на нижој тачки вертикале фи20 | ком | 1 |  |  |
| 19.2 | вентил испред точећих места фи20 | ком | 4 |  |  |
| 20 | Израдити комплетан прикључак нових цеви на постојећу водоводну мрежу у подруму. |  |  |  |  |
| 20.1. | Израда комплетанног прикључка | паушал |  |  |  |
| 20.2 | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак већи за 3 бара од радног, минимално 10 бари | паушал |  |  |  |
| 20.3. | Дезинфекција водоводне мреже према техничким прописима. | паушал |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| IX | КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Набавка и уградња канализационих пластичних цеви са потребним фазонским елементима. Заптивање извршити гуменим заптивачима . |  |  |  |  |
| 21.1 | Цеви фи 50мм | м | 7,85 |  |  |
| 21.2. | Цеви фи 110мм | м | 7,99 |  |  |
| 22 | Набавка и монтажа подне решетке. Одвод Ø 50мм са пониклова- ним поклопцем. |  |  |  |  |
| 22.1. | Одвод Ø 50мм са пониклова- ним поклопцем. | ком | 2 |  |  |
| 23 | Израда комплетанног канализационог прикључка од нових цеви на постојећу цев у подруму. |  |  |  |  |
| 23.1 | Израда комплетанног канализационог прикључка | паушал |  |  |  |
| 23.2. | Испитивање проходности и водонепропуст- љивости целокупне канализационе мреже. | паушал |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| X | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Набавка и монтажа умиваоника 60/40 и 50/40 у белој боји са пониклованом мешајућом славином са пок- ретном лулом квакитет "Искра"-Кула или одговарајуће са пониклованим сифоном, чепом и ланчићем, огледалом величине 60/40цм и 50/40цм и етажером, и пониклованим држачем за пешкир. |  |  |  |  |
| 24.1 | Набавка и монтажа умиваоника 60/40 | ком | 1 |  |  |
| 24.2. | Набавка и монтажа умиваоника 50/40 | ком | 2 |  |  |
| 25 | Набавка и монтажа електричног бојлера од 10 литара, комплет са поникло- ваним прикључним цевима. |  |  |  |  |
| 25.1 | електрични бојлер | ком | 1 |  |  |
| 26 | Набавка и монтажа WЦ шоље од фајанса тип А "Панама" или одговарајући, комплет са високомонтажним WЦ испирачем, поклопцем и кутијом за тоалет папир од пластике беле боје са испирном цеви, гуменом манжетном и гуменим под- метачем. Шоља се причвршћује за под меси- нганим вијцима у претходно уграђене типле. |  |  |  |  |
| 26.1 | Набавка и монтажа WЦ шоље | ком | 1 |  |  |
| 27 | Набавка и монтажа керамичке дечије WЦ шоље, "Керамика" Младеновац или одговарајућа. Спој WЦ шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић по избору пројектанта. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а са шољом помоћу цеви и гумене манжетне. Поставити ПВЦ поклопац за дечију шољу. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта |  |  |  |  |
| 27.1. | Набавка и монтажа керамичке дечије WЦ шоље | ком | 2 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:________________________

ПДВ: ________________________

УКУПНО СА ПДВ-ом:_______________________

Датум и место:

______________________                                                                                                              Потпис овлашћеног лица:

мп                                           ______________________

Прилог број 1:

ТЕХНИЧКИ   ОПИС

идејног  пројекта

На захтев инвеститора  извршено је снимање обданишта ЦИЦИБАН  у Суботици објекат дечје установе НАШЕ РАДОСТИ  из Суботице, на основу захтев – решења Санитарне инспекције – санитарног чвора са простором за негу деце од  2  до 3 године – јасле.

Пре пар година извршено је адаптација великих санитарних чворова за децу од 3 до 6 година, јер је дошло до слегање пода у просторима санитарног чвора и неопходно је било цеви канализације од керамике /израдјење пре 50 година/ изменити – цевима од керамике прошло век трајања и дошло је до цурења у саставима а после и до слегања зидова, али мали санитарни чвор за групу деце од 2 до 3 године јасле није измењено и у простору самог санитарног чвора бетонски шахт димензије 60 x 60цм дубине 95 цм са зидовима од бетона дебљине 10цм са поклопцем од челичних угаоних профила – испуна са подним керамичким плочицама и оштећена са видним пукотинама око угаоних профила и осећа се мирис канализације у простору – поклопац не дихтује према потребама и захтев да се постојеће стање санира – бетонска шахта са кинетама се избацује ван мењају се истовремено и цеви канализације од керамике Ø 150мм  и Ø 100мм са изводом ван објекта до кружног бетонског шахта Ø 80цм  у свему према пројекту.

На трасе канализације изводи се и разбијање финалних подова у просторима – за дечја колица, улазном ветробрану, санитарном чвору јаслица и у простору за негу исто везано за јасле  /очистити подове до лакоармираног пода приземља/ подна конструкција се састоји од следећих слојева: керамичке плочице 1,0цм,   рабицирана цементна кошуљица 3,0цм,  ПВЦ фолија 1 слој, стиропор 2,0цм  и хидроизолација 2 x лепенка са три премаза,  шут однети на градску депонију.

У простору санитарног чвора где се налази и бетонски шахт канализације дим. 60x60x95цм са дебљинама арм.бет. зидова и пода од 10цм – под је формиран са кинетама,  потребно је разбити лакоармирану подну конструкцију приземља  дебљине цца 10цм и извршити ископ насипа – земље цца 80 – 90цм  до постојећих канализационих цеви од керамике,  цеви се ваде и за очекивати да подлога испод је наквашена – све што је наквашено – мокро се избацује,  изврши се насипавање и планирање дна ископа од сувог бањског песка потребне дебљине и монтирају се нове канализационе цеви од тврдог ПВЦ-а, у свему према пројекту водовода и канализације.  Прво се сва санитарија демонтира  /и водоводне и канализационе прикључке/ износи се сва опрема из просторије захваћених адаптацијом ван, обратити посебну пажњу на цеви водовода хладне и топле воде,  пројектом се предвидја замена свих водоводних цеви све до инсталационог канала која се налази у простору гардеробе у свему према пројекту – постојећег стања водовода – вертикале у зидовима остају.

На траси извода канализације из објекта – види постојеће стање канализације, под разбити у ширини од 60цм комплетно са свим слојевима дубине до канализационих цеви од керамике /и испод ако је подлога влажна – испод нових канализционих цеви обавезно испланирати бањски песак минимум 5,0цм дебљине/.

Унутрашњи шахт канализације од арм.бетона исто се разбије – шут однети на градску депонију. После изводјења нове керамике и измене свих водоводних цеви ископ се затрпава са бањском песком са набијањем у слојевима од 15 – 20цм, изврши се бетонирање пода од бетона МБ-20, са армирањем са мрежом Q-182  и пердашењем горње површине.  На чисту и суву бетонску површину изводи се хидроизолација пода – хладан премаз,  врућ  премаз  и ФИМ-4 са варним преклопима – обавезно нову хидроизолацију спојити са постојећом хидроизолацијом. Изнад поставити ПВЦ фолију један слој,  стиропор дебљине 2,0цм  одговарајуће тврдоће,  натрон папир један слој или паропропусну фолију,  и извести рабицирану цементну кошуљицу са пердашењем горње површине,  и  финално лепити керамичке плочице неклизајуће на чисту и равну подлогу /потребан атест - да су плочице неклизајуће/  у свему према избору инвеститора – надзорног органа. После санације канализације и подне конструкције сву санитарну опрему враћати – у првобитно стање /са монтирањем – пројектом није предвидјено замена опреме/ .

Прегледом зидова нису уочене пукотине и сматрамо да подбетонирање зидова, носећих и преградних неће бити потребно, ако се уочи  приликом изводјења неко изненадјење обавезно консултовати надзорног органа.

Канализација се води ван објекта у шахт канализације удаљено од објекта цца 1,5м /сматрамо да бушење темељних зидова неће бити потребно/  користи се постојећи отвор канализације – одвода из објекта, око шахта довести тротоар у првобитно стање – на неким местима тротоар је слегнут – предпоставка да је то од канализације.

Никакве измене без сагласности пројектанта се не дозвољавају.

Прилог број 2:

ТЕХНИЧКИ     ОПИС

ВОДОВОДА    И   КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМ:

Према датом архитектонском решењу, потребно је решити инсталацију водовода и канализације.

ВОДОВОД:

Снабдевање  хладном и топлом водом се предвидја са прикључком на постојеће инсатлације /извршити преглед стања и пропусна моћ постојећих инсталација, стање констатирати записником – потпис надзорног органа и изводјача/.

Пројектом се предвиђа замена свих водоводних цеви у под код јасле до инсталационог канала која се налази у простору гардеробе. Цеви у зидовима се не мењају.

Топлу воду код трокадеро извести из бојлера 80 лит.

Развод се предвидја са цевима од ХДПЕ   НП – 10 бара – огранци  пречника у свему према пројекту, са свим потребним фитинзима и заптивним материјалима потребним за монтажу.

Након завршене монтаже цевовода водовода а прије затрпавање ископа, обавезно испитати цеви на притисак хладном пробом од 10 бара у трајању од 10 сати. Након успешне пробе исправности цевовода водовода ископе затворити, а цевовод хлорисати и добро испирати са водом. Сачинити записник о извршеној успешној проби и унети у градјевински дневник. Сви хоризонтални водови водовода морају имати благи пад према извору напајања са водом.

КАНАЛИЗАЦИЈА:

Одвод отпадних вода је предвидјено са прикључењем на  постојеће инсталације канализације.

Хоризонтални развод канализације се налази испод пода са благим падом – 1% у правцу одвода.

Пројектом се предвиђа замена свих канализационих цеви у под код јасле до кружног бетонског шахта која се налази ван објекта. Цеви у зидовима се не мењају.

Сва нова канализациона мрежа се предвидја од тврдих ПВЦ цеви са свим потребним фазонским комадима, а заптивање са гуменим прстеновима.

Подужни нагиб цеви у правцу одводјења је цца 1 - 2 % у зависности од могућности.

Цеви се воде испод пода, свему према пројекту.

Након завршене монтаже канализационе цеви а пре затрпавање ископа, испитати канализационих цеви на притисак од 0,2 бара у трајању од 2 сата на водонепропустљивост, а након успешне пробе исправности цевовода канализације, затрпавати ископ.

О извршеној успешној проби сачинити записник и унети у градјевински дневник. `

| СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ |
| --- |
| Партија бр. 2. Замена канализације, подне керамике и водоводне инсталације у објектима "Цицибан", на адреси Игманска бр.1., у Суботици и "Бубамара" на адреси Гајева бр.15., у Суботици (Јединичне цене и укупну вредност унети без ПДВ). |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| 1. | Демонтирање санитарне опреме у санитарном чвору за јасле, обрачун по комаду без оштећења у циљу поновног монтирања /узидана када остаје/ |  |  |  |  |
| 1.1. | трокадеро свекомплетно | ком | 1 |  |  |
| 1.2. | WЦ са водокотлићем свекомплетно | ком | 1 |  |  |
| 1.3. | умиваоници дечји свекомплетно | ком | 2 |  |  |
| 2 | Рушење постојећег пода на траси канализације што се замењује у простору за дечја колица и улазног ветробрана у ширини од 60цм, у санитарном чвору свекомплетно, у простору за негу исто свекомплетно /узидана када остаје/ - под од кер плочица са следећим слојевима: керамичке плочице 1,0цм, рабицирана цементна кошуљица 3,0цм, ПВЦ фолија један слој, стиропор 2,0цм, ПВЦ фолија један слој и хидроизолација два пута лепенка и три пута врућег премаза – под очистити до бетонске подлоге – шут однети на градску депонију – обрачун по м2 чисте бетонске подлоге. |  |  |  |  |
| 2.1 | Рушење постојећег пода на траси канализације коју мењамо | м2 | 9,86 |  |  |
| 3 | Разбијање пода приземља од лакоармираног бетона дебљ. 10цм на траси постојеће канализације што се замењује, обрачун по м2, шут однети на градску депонију. |  |  |  |  |
| 3.1. | Разбијање пода приземља | м2 | 6,17 |  |  |
| 4. | Разбијање бетонског канализационог шахта дим. 60x60x95цм са зидовима и подом од арм. бетона дебљ. 10цм – под шахта је са кинетама, обрачун по м2 разбијених површина шахта. |  |  |  |  |
| 4.1. | Разбијање бетонског канализационог шахта | м2 | 4,16 |  |  |
| 5. | Рушење подних керамичких плочица у просторијама 2, 3 и 6, преостали део и у просторијама 5, 10 и 13, сав комлетан под. |  |  |  |  |
| 5.1. | Рушење подних керамичких плочица | м2 | 18,21 |  |  |
| 6. | Ископ насипа из самоникле земље дубине 1,10м – до цеви канализације + 10цм испод /ако је подлога наквашена због цурења канализације / – избацити све што је влажно – уз сагласност и контролу надзорног органа Земљу однети на градску депонију. |  |  |  |  |
| 6.1. | Ископ насипа | м3 | 6,79 |  |  |
| 7 | Лоцирати излаз канализације из објекта, око објекта изведен заштитни тротоар ширине 60цм – подићи једну таблу, по могућству без оштећења, одложити на страну у циљу враћања на првобитно место после замене канализационе цеви, извршити ископ на траси канализације до бетонског шахта дубине цца 90цм /10цм ниже од дна постојеће канализације/, обрачун по м3 ископане земље – шут и вишак земље однети на градску депонију. |  |  |  |  |
| 7.1. | ископ на траси канализације до бетонског шахта | м3 | 0,81 |  |  |
| УКУПНО: |  |

| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Планирање ископа трасе нове канализације са набавком и разастирањем сувог бањског песка у дебљини од 10цм са набијањем – пад 2 % према излазу из објекта. Обрачун по м2 испланиране површине. |  |  |  |  |
| 8.1. | унутар објекта | м2 | 6,17 |  |  |
| 8.2. | изван објекта | м2 | 0,90 |  |  |
| 9 | Набавка бањског песка и извршити насипавање ископане трасе канализације /после монтирања нове од тврдог ПВЦ-а/ са бањским песком у слојевима од 10цм са набијањем, обрачун по м3 набијеног бањског песка. |  |  |  |  |
| 9.1. | Набавка бањског песка и извршити насипавање ископане трасе унутар објекта | м3 | 6,81 |  |  |
| 9.2 | Набавка бањског песка и извршити насипавање ископане трасе изван објекта | м3 | 0.81 |  |  |
| 10 | Бетонирање пода разбијене трасе канализације у згради, бетоном МБ -20 у дебљини од 10,0цм армирано са Q-182 мрежом, обрачун по м2 са пердашењем горње површине. Изван објекта потребно је излити нову таблу тротоара од набијеног бетона, на месту где фали дим. 0,60x1,50x0,10м са падирањем од објекта према постојећем стању. |  |  |  |  |
| 10.1. | Бетонирање пода разбијене трасе канализације унутар објекта | м2 | 6,17 |  |  |
| 10.2 | Бетонирање пода разбијене трасе канализације изван објекта | м2 | 1,00 |  |  |
| 11 | Изводђење финалне подне конструкције постојећег пода што је разбијено због замене канализационе и водоводне цеви у свему према постојећим слојевима пода – хидроизолацију извести на суву бетонску подлогу, хладан премаз, врућ премаз и ФИМ-4 са вареним преклопима – обавезно са спајањем са постојећем хидроизолацијом пода, изнад један слој ПВЦ фолије, стиропора дебљине 2,0цм одговарајуће тврдоће за под паропропусна фолија /натрон папир/ један слој и рабицирана цементна кошуљица са пердашењем горње површине |  |  |  |  |
| 11.1. | Изводјење финалне подне конструкције | м2 | 9,82 |  |  |
| УКУПНО: |  |

| III | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Лепљење подних неклизајућих керамичких плочица, обрачун по м2 финално завршеног пода са фуговањем свекомплетно ( у просторијама 2, 3, 5, 6, 10 и 13,). |  |  |  |  |
| 12.1. | лепљење подних неклизајућих керамичких плочица | м2 | 28,03 |  |  |
| 13 | У просторима санитарног чвора зидови су обложени са белим фајанс плочицама /и то се не дира/ ако приликом адаптације ипак додје до оштећења, или неке плочице већ и сад су оштећене потребно је заменити оштећене плочице и фуге исфуговат са фугомолом – зидове по потреби поправити и довести у првобитно стање, обрачун паушално. |  |  |  |  |
| 13.1. | Поправка зидних плочица | паушал |  |  |  |
| УКУПНО: |  |

| IV | ВОДОВОДАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на градску депонију. |  |  |  |  |
| 14.1. | Демонтажа водоводних цеви 1/2" | м | 0,55 |  |  |
| 14.2. | Демонтажа водоводних цеви 3/4" | м | 13,97 |  |  |
| 14.3. | Демонтажа водоводних цеви 1" | м | 6,4 |  |  |
| 15 | Набавка и монтажа водоводних ПВЦ цеви и вентила |  |  |  |  |
| 15.1. | Набавка и монтажа водоводних пвц цеви фи 20 | м | 16,3 |  |  |
| 15.2. | Набавка и монтажа водоводних пвц цеви фи 25 | м | 5,61 |  |  |
| 15.3. | Набавка и монтажа пропусних вентила фи 20 | ком | 3 |  |  |
| 16 | Израда водоводног прилључка са испитивањем и дезинфекцијом новоизграђене мреже |  |  |  |  |
| 16.1. | Израда водоводног прилључка | паушал |  |  |  |
| 16.2. | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак мин-10 бари | паушал |  |  |  |
| 16.3. | Дезинфекција водоводне мреже према техничким прописима | паушал |  |  |  |
| УКУПНО: |  |

| V | КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Демонтажа канализационе мреже, од керамичких цеви и подне решетке фи 150мм. Демонтирати канализациону мрежу, утоварити и одвести на депонију |  |  |  |  |
| 17.1. | Демонтажа канализационих цеви фи 50 | м | 1,67 |  |  |
| 17.2. | Демонтажа канализационих цеви фи 100 | м | 1,37 |  |  |
| 17.3. | Демонтажа канализационих цеви фи 150 | м | 8,80 |  |  |
| 17.4. | Демонтажа подне решетке фи 150 | ком | 1 |  |  |
| 18 | Набавка канализационих пластичних цеви и подне решетке фи 150, одвод фи 50. На одређеним местима На одређеним местима поставити само исправне цеви потребне фазонске комаде и ревизиони комад, који имају атесте. Заптивање извршити гуменим дихтунзима. |  |  |  |  |
| 18.1. | Набавка канализационих пластичних цеви. фи 50 | м | 1,71 |  |  |
| 18.2. | Набавка канализационих пластичних цеви. фи 100 | м | 0,84 |  |  |
| 18.3. | Набавка канализационих пластичних цеви. фи 160 | м | 10,56 |  |  |
| 18.4. | Набавка подне решетке фи 150 | ком | 1 |  |  |
| 18.5. | Израда канализационог прикључка | паушал |  |  |  |
| 18.6. | Испитивање проходности и водонепропустљивости целокупне канализационе мреже | паушал |  |  |  |
| УКУПНО: |  |

| VI | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Монтирање демонтиране санитарне опреме. Набавка и монтажа електричног бојлера 10литара |  |  |  |  |
| 19.1. | Монтирање демонтираног трокадеро | ком | 1 |  |  |
| 19.2. | Монтирање демонтираног WЦ са водокотлићем | ком | 1 |  |  |
| 19.3. | Монтирање демонтираних дечјих умиваоника | ком | 2 |  |  |
| 19.4. | Набавка и монтажа електричног бојлера ЕБ-10литара | ком | 2 |  |  |
| УКУПНО: |  |

| VII | ЗАВРШНИ РАДОВИ | Ј.М. | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Финално чишћење свих површина захваћених адаптацијом. | паушал |  |  |  |
| УКУПНО: |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:________________________

ПДВ: ________________________

УКУПНО СА ПДВ-ом:_______________________

Датум и место:

______________________                                                                                                              Потпис овлашћеног лица:

мп                                                      ______________________