Datum:10.11.2015.

Del.broj: 3452/01

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Predšklska ustanova"Naša radost" Subotica

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

GASIFIKACIJA OBJEKTA

JAVNA NABAVKA br.21/15

Januar 2015. godina

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015 68/2015. u daljem tekstu: ZJN) i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013 i 104/2013), pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Podaci o predmetu javne nabavke | 3 |
| III | Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. | 4 |
| IV | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 5 |
| V | Uputstvo za model ugovora | 8 |
| VI | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 8 |
| VII | Obrazac ponude | 18 |
| VIII | Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni | 25 |
| IX | Obrazac troškova pripreme ponude | 33 |
| X | Obrazac izjave o upisu u registar ponuđača | 34 |
| XI | Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st.2 Zakona | 35 |
| XII | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi | 36 |
| XIII | Obrazac izjave da nije iskazan gubitak | 37 |
| XIV | Izjava ponuđača o finansijskom sredstvu obezbeđenja | 38 |
| XV | Model ugovora | 39 |

| I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI |
| --- |
| 1) Podaci o naručiocu: |  |
| Naziv naručioca | Predškolska ustanova "Naša radost" |
| Adresa | Antona Aškerca br. 3, Subotica |
| Internet stranica | www.nasaradost.edu.rs |

2) Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku male vrednosti u  skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3) Predmet javne nabavke JNMV br.21/15

Predmet javne nabavke su radovi gasifikacija objekta.

4) Partije

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama

5) Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

6) Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

7) Kontakt

Lice za kontakt: Parčetić Ana, član Komisije za javnu nabavku e-mail adresa: ana@nasaradost.edu.rs

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi za potrebe Predškolske ustanove "Naša radost"

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45333000 - radovi na instalaciji gasne opreme

III TEHNIČKE KARAKTERISTIKE-SPECIFIKACIJA

1.Vrsta nabavke : radovi  i  dobra;

2.Vrsta radova: mašinski, elektroinstalaterski  i elektromontažerski;

3.Količina radova:  izražena u specifikaciji;

4.Specifikacija -tehničke karakteristike

Od ponuđača se očekuje da je upoznat sa zakonima, propisima i standardima i tehničkim uslovima koji važe u Republici Srbiji.

Na ovu nabavku će se primenjivati:

-Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12,14/2015 i 68/2015.);

-Zakon o opštem upravnom postupku u delu koji nije regulisa Zakonom o javnim nabavkama

(Sl. list SRJ br. 33/97, 31/01;  „Sl glasnik“, br. 30/10

-Zaon o obligacionim odnosima nakon zaključivanja ugovora o javnoj nabavci (Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i „Sl. list SRJ“, br. 31/93; „Sl. list SCG“, br.1/2003-Ustavna povelja)

- Tehnički propisi u vezi sa dobrima koja su predmet javne nabavke

- Pravilnici koje je objavilo Ministarstvo finansija vezano za postupak javne nabavke

(„Sl. glasnik RS“, br.29/13 i br. 31/13)

5.  Količina i opis radova

Količina radova određena je na osnovu raspoloživih sredstava u planu javnih nabavki.

JN  obuhvata: radove  i dobra

6. Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta

U skladu sa odredbama dokumenata iz konkursne dokumentacije.

7. Period  radova: 3 dana od dana uvođenja u posao.

8. mesto radova: "Naš biser" ulica  Edvarda Rusijana bb.,uSuboticii

9. Ostalo

Vrsta,  specifikacija, količina i  opis  radova  koja  su  predmet  javne  nabavke, detaljno su prikazani u specifikaciji – tabelarni deo ponude.

Ponuđač je dužan da garantuje kvalitet izvršenih radova i ugrađenog materijala u periodu od 2 godine računajući od dana primopredaje radova.

U slučaju utvrđenih nedostataka u kvalitetu i obimu izvršenih radova ili ugrađenih dobara ponuđač je dužan da započne sa otklanjanjem utvrđenih nedostataka narednog dana od dana u kome je primio obaveštenje naručioca o utvrđenim nedostacima i zapisnik  o reklamaciji i dužan je da konstatovane nedostatke otkloni u roku koji mu naručilac odredi.

Ponuđač je u obavezi da priloži sertifikat o vrsti i kvalitetu ugrađenog materijala.

IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona

Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

1)Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2)Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3)Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

4)Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavaljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke;

5)Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti žitvotne sredine, kao i da nema izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme  podnošenja ponuda;

1.2. Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 76. Zakona, i to:

1) Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude

2) Tehnički i kadrovski kapacitet

Ponuđač mora da ima u radnom odnosu na neodređeno vreme :

- jednog dipl. mašinskog inženjera

- jednig elektroinženjera

- dva atestirana varioca

- tri servisera za poslove rukovanja i održavanja gasovoda

3) Finansijski kapacitet:

- Bonitet u poslovanju 2012,2013,2014;

- Potvrda NBS da u zadnjih 6 meseci do dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki  nije bio u blokadi.

4) Poslovni kaacitet

- Sertifikati ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000.

Napomena:

- U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, uslov iz tačke 1. (poslovni prihod) grupa ponuđača ispunjava zajedno, te je potrebno dostaviti tražene dokaze za članove grupe koji ispunjavaju traženi uslov.

- U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, dokaz za uslov iz tačke 2. (da nije bilo gubitka, da nije bio u blokadi) dostaviti za sve članove grupe .

- U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz ne treba  dostaviti

za podizvođača.

1. 3. Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 5) Zakona, navedene u tački 1.1. podtač. 1) do 5) ovog odeljka.

1.4.  Uslovi koje mora da ispuni svako od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81.

Zakona

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 5) Zakona, navedene u tački 1.1. podtač. 1) do 5) ovog odeljka, a dodatni uslov iz člana 76. Zakona, navedene , ispunjavaju zajedno.

2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZJN

1) Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, navedenih u odeljku 1. tač. 1.1. i 1.2. ovog poglavlja, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

- Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 1) Zakona, naveden u odeljku 1. tačka 1.1. podtačka 1) ovog poglavlja - Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;

- Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 2) Zakona, naveden u odeljku 1. tačka 1.1. podtačka 2) ovog poglavlja - Dokaz: Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda (koje obuhvata i podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda) na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Ukoliko uverenje osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja osnovnog suda dostaviti i uverenje Višeg suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih; Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 4) Zakona, naveden u odeljku 1. tačka 1.1. podtačka 4) ovog poglavlja - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili Potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;

- Uslov iz  člana 75. stav 1. Zakona, naveden u odeljku 1. tačka 1.1. podtačka 4) ovog

poglavlja - Dokaz: navesti dozvolu za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke i naziv nadležnog organa za izdavanje dozvole, koju ponuđač dostavlja u vidu neoverene kopije. DOZVOLA MORA BITI VAŽEĆA.( ili adekvatan dokument ukoliko je takva dozvola predviđena propisima države u kojoj je sedište Ponuđača).

-Licenca za odgovornog izvođača radova

1)Uslov iz člana 75. stav 2. Zakona, naveden u odeljku 1.1 stav 2 ovog poglavlja - Dokaz: Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave dat je u poglavlju X). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Dodatni uslov iz člana 76. Zakona, Ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1)Za ozbiljnost ponude

DOKAZ:Dostaviti menicu

2) Tehnički i kadrovski kapacitet

- jednog dipl. mašinskog inženjera sa licencom 430,

- jednig elektroinženjera sa licencom 853

- dva atestirana varioca sa atestom 311(čelilk)

- tri servisera za poslove rukovanja i održavanja gasovoda sa uverenjem o stručnoj sposobnosti za poslove rukovanja i održavanja ugasovoda ili uverenje za rukovanje i održavanje u objektima za transport i distribuciju prodnog gasa.

DOKAZ: Fotokopija radne knjižice, M-obrazac, Potvrde, uverenja , atesti, licence i potvrde o važećoj licenci.

3) Finansijski kapacitet

DOKAZ:

- Izveštaj o Bonitetu o poslovanju 2012,2013,2014;

- Potvrda NBS da u zadnjih 6 meseci do dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki  nije bio u blokadi.

4) Poslovni kaacitet

DOKAZ:

- Fotokopija Sertifikatia ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze, navedene u ovom odeljku, da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 5).

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi dokaze, navedene u ovom odeljku, da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 5).

Dodatni uslov naveden u odeljku 1. tačka 1.2. podtačka 1) ovog poglavlja grupa ponuđača ispunjava zajedno

2) Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova navedenih u tački 1.1. podtač. 1) do 5) i tački 1.2, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahteva.

Ako ponuđač u ostavljenom roku ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

3) Ponuđač koji je registrovan u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne mora da dostavi dokaz iz člana 75. stav 1. tačka 1) Izvod iz registra Agencije za privredne rgistre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Ponuđač koji je upisan u registar ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne mora da prilikom podnošenja ponude dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, navedene u tački 1) podtač. 1.1. do 1.4 ovog odeljka.

4) Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dotavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

5) Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnog organa te države.

- Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisan način, sa naznakom: „Postupak za javnu nabavku - JNMV br.21/15“.

V  MODEL  UGOVORA

Naručilac će sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiti ugovor o javnoj nabavci. Modeli ugovora se nalaze na kraju konkursne dokumentacije

VI  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži podatke u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojim se sprovodi postupak javne nabavke:

1) Podaci o jeziku na kojem ponuda mora biti sastavljena

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2) Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, a posebno u pogledu načina popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni  deo (poglavlje x) .

Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili kutije navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Poželjno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celini i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstraniti ili zameniti pojedinačni listovi, odnosno obrasci i prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

Ponudu dostaviti na adresu: Predškolska ustanova"Naša radost", Antona Aškerca br. 3, Subotica, sa naznakom: Ponuda za javnu nabavku radova - gasifikacija objekta.

za potrebe Predškolske ustanove, JNMV br.21/15 – NE OTVARATI “.

Rok za podnošenje ponuda  je 18.NOVEMBAR  2015. godine do 8:30 časova.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 18.NOVEMBAR  2015. godine do 8:30 časova.  Otvaranje ponuda je u 9:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda sadrži:

Svi obrasci koji su sastavni deo ponude popunjavaju se, potpisuju od strane ovlašćenog lica ponuđača i overavaju pečatom.

Svaka učinjena greška, beljenje ili podebljavanje potpisuje se ili parafira od strane ovlašćenog lica ponuđača i overava pečatom.

- Član 79. način dostavljanja dokaza

Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku, zbog toga što nisu mogli biti izdani do otvaranja ponuda i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, Naručilac će dozvoliti Ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, obrasce date u konkursnoj dokumentaciji mogu popuniti, potpisati i pečatom overiti svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može odrediti jednog ponuđača iz grupe koji će u ime grupe popuniti, potpisati i pečatom overiti obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjave pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjave pod materijalnom i krivičnom odgovornošću), navedeno treba definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji čini sastavni deo zajedničke ponude saglasno čl. 81. Zakona.

3) Partije

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

4) Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5) Način izmene, dopune i opoziva ponude

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude, odnosno neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Prdškolska ustanova "Naša radost",   A.Aškerca  br.3 ,Subotica, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku nabavku – Gasifikacija objekta

JNMV br.21/15- NE OTVARATI“ ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku nabavku  –  Gasifikacija objekta

br.21/15- NE OTVARATI“ ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku – Gasifikacija objekta

JNMV br.21/15- NE OTVARATI“ .

Na poleđini koverte ili kutije potrebno je navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6) Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (poglavlje VII ) ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, sa podizvođačem ili kao zajedničku ponudu.

7) Ponuda sa podizvođačem

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude  (poglavlje VII ) navede da podnosi ponudu sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8) Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,

- ponuđaču koji će izdati račun,

- računu na koji će biti izvršeno plaćanje,

- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV  konkursne dokumetnacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9) Zahtevi od kojih zavisi prihvatljivost ponude

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja

Rok plaćanja je 45 dana od dana prijema fakture (računa) za isporučene radove.

Plaćanje se vrši uplatom na ručun ponuđača -Dobavljača

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtevi u pogledu garancije kvaliteta:

Odstupanjem od kvaliteta ponuđenih dobara prilikom isporuke istih smatra se :

- Isporuka dobara koja kvalitativno ne zadovoljavaju standarde za koje je ponuđač priložio dokaz.

- Isporuka dobara koja ne zadovoljavaju karakteristike zahtevane u konkursnoj dokumentaciji.

9.2.1.  Elementi  dokazivanja kvaliteta

UTVRĐIVANJE KVALITETA

Prodavac je dužan da isporuku  usluge i dobara vrši u skladu sa važećim standardima:

- Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl.  glasnik RS“,br36/09.  )

Uz dobra potrebno je dostaviti prateću dokumentaciju

Prodavac odgovara Kupcu/Krajnjem korisniku za ugrađena dobra.

GREŠKE U KVALITETU ISPORUČENOG DOBRA

U slučaju da se zapisnički konstatuje da su utvrđeni nedostaci u kvalitetu usluga ili radova, ponuđač mora otkloniti nedostatke.

1. Reklamacija

U slučaju utvrđenih nedostataka u kvalitetu i obimu izvršenih radova ili ugrađenih dobara ponuđač je dužan da započne sa otklanjanjem utvrđenih nedostataka narednog dana od dana u kome je primio obaveštenje naručioca o utvrđenim nedostacima i zapisnik  o reklamaciji i dužan je da konstatovane nedostatke otkloni u roku koji mu naručilac odredi.

2. Zahtevi u pogledu roka izvršenja radova

Ponuđač je dužan da u roku od 3 dana od dana uvođenja u posao završi radove.

3. Zahtevi u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od  60 dana od dana otvaranja ponude.

10) Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi

Cena mora biti iskazana u dinarima.

Cena se u obrascu ponude iskazuje u dinarima, Sve tražene stavke moraju biti popunjene.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa čl. 92. Zakona.

11) Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija.

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl. mogu se dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

12) Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače

Predmetna javna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

13) Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-mail ana@nasaradost.edu.rs ili faksom na broj 024/ 64-64-11 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije i pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku JNMV br.21/15“.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

14) Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača i dopuštene ispravke

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15) sredstvo finansijskog obezbeđenja

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude

15.1. Ponuđač je dužan da prilikom predaje konkursne dokumentacije dostavi, na ime sredstva finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude, dostavi uredno potpisanu i registrovanu sopstvenu blanko menicu, bez žiranata u korist Naručioca, sa meničnim ovlašćenjem za popunu u visini od 10% procenjene vrednosti ugovora bez PDV-a, sa klauzulom „bez protesta“ i „po viđenju“ na ime dobrog izvršenja posla, kao i karton deponovanih potpisa.

Menica mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini od 10% procenjene vrednosti ugovora bez PDV-a sa rokom važnosti do 30 dana od datuma otvaranja ponuda - u korist Naručioca: Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica, Subotica, Ul. Antona Aškerca 3.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu.

Ovlašćenje za popunjavanje menice mora biti potpisano i overeno, saglasno Zakonu o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/2004 i 62/2006, 111/2009-dr.zakon i 31/2011).

Menica finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude, biće na pisani zahtev vraćena Isporučiocu u roku od 10 dana nakon potpisivanja ugovora.

Izabrani Ponuđač je dužan da dostavi:

15.2. Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla.

Ponuđač kojem bude dodeljen ugovor, dužan je da prilikom potpisivanja ugovora, na ime sredstva finansijskog obezbeđenja ugovora, dostavi uredno potpisanu i registrovanu sopstvenu blanko menicu, bez žiranata u korist Naručioca, sa meničnim ovlašćenjem za popunu u visini od 10% procenjene vrednosti ugovora bez PDV-a, sa klauzulom „bez protesta“ i „po viđenju“ na ime dobrog izvršenja posla, kao i karton deponovanih potpisa.

Menica mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini od 10% procenjene vrednosti ugovora bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu.

Menica za dobro izvršenje posla mora da važi još 10 (deset) dana od dana isteka roka za konačno izvršenje svih ugovorenih obaveza.

Ovlašćenje za popunjavanje menice mora biti potpisano i overeno, saglasno Zakonu o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/2004 i 62/2006, 111/2009-dr.zakon i 31/2011).

Menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da Isporučilac ne izvršava svoje ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće na pisani zahtev vraćena Isporučiocu u roku od 10 od isteka garantnog perioda predviđenog ugovorom.

U slučaju da Naručlac tokom važenja ugovora upotrebi menicu, Ponuđač je dužan da dostavi novu menicu u skladu sa svim uslovima iz ove tačke, u roku od 5 dana od kada ga Naručilac pozove da to uradi.

16) Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalazi na spisku negativnih referenci

Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri  godine u postupku javne nabavke:

- postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona o javnim nabavkama;

- učinio povredu konkurencije;

- dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o

javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;

- odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz može biti:

- pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;

- isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

- isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;

- reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;

- izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;

- izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;

- dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača.

17) Izmene tokom trajanja ugovora

- Naručilac može nakon zaključenja ovog ugovora povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost zaključenog ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora

- Promena cena usluge može biti odobrena na pisani i obrazloženi zahtev ponuđača,  u slučaju promene elemenata koji utiču na visinu cene usluge ili materijala koji se koristi prilikom ugradnje ili vršenja usluge, a koje promene cena su iskazane u cenovniku Izvršioca..

- Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci Naručilac može da dozvoli promenu cene i drugih bitnih elemenata ugovora u slučaju nastupanja više sile. Pod dejstvom više sile podrazumeva se naročito sledeće: uvođenje zabrana od strane države, blokade puteva, požar, nemiri, ratno stanje, zemljotres, kao i drugi događaji koji se ne mogu pripisati krivici Naručioca ili Ponuđača odnosno krivici Naručioca i Ponuđača, a koji u potpunosti ili delimično sprečavaju ili onemogućavaju Naručioca i Ponuđača ili jednog od njih da izvrši ugovorne obaveze, a Naručilac ili/i Ponuđač ih nisu mogli predvideti ili izbeći

Promena ugovorene cene usluga  nije dozvoljena u prvih šezdeset (60) dana, od dana otvaranja ponuda

18) Elementi ugovora

Elementi ugovora precizirani su u modelu ugovora i sadrže elemente predmeta nabavke.

19) Kriterijum i elementi kriterijuma za ocenjivanje ponuda

Kriterijum za ocenjivanje ponude je najniža ponuđena cena.

Naručilac zadržava pravo da vrednosti ponuđača koji nisu u sistemu PDV-a, računa kao vrednosti sa  PDV-om.

20) kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve li više ponuda sa istom ponuđenom cenom

U slučaju  jednakog broja ponuđača sa istom - najnižom cenom  najpovoljnija ponuda vrednovaće se žrebanjem.

21) Poštovanje obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i garancije da je imalac prava intelektualne svojine

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (Obrazac izjave, dat je u poglavlju X konkursne dokumentacije).

22) Naknada za korišćenje patenata i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Naknada za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine snosi ponuđač.

23) Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruženje u njihovo ime.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu.

Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osima ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursna dokumentacija, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od dana objavljivljnja odluke, o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 60.000,00 dinara ukoliko osporava određenu radnju naručioca pre otvaranja ponuda na broj žiro računa: 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Rrepublička administrativna taksa, javna nabavka JNMV br.21/15– naručilac Predškolska ustanova "Naša radost"A.Aškerca 3., Subotica, korisnik: Budžet Republike Srbije.

Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju naručioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi postupka, taksa iznosi 60.000,00 dinara.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

24) Rok u kojem će ugovor biti zaključen

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem posle isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ukoliko u roku za podnošenje ponuda pristigne samo jedna ponuda i ta ponuda bude prihvatljiva, naručilac će shodno članu 112. stav 2. tačka 5) ZJN-a zaključiti ugovor sa ponuđačem nakon odluke o dodeli ugovora.

25) NAČIN SLANJA PONUDE

Kompletnu dokumentaciju  dostaviti u dva primerka:

1. primerak (orginal).

2. primerak (fotokopija orginala).

Razdvojeno kovertirati ( u dve koverte).

- putem pošte ili lično predati.

Za sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom primenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Komisija  za  javne  nabavke

VII OBRAZAC PONUDE

za javnu nabavku – Gasifikacija objekta za potrebe Preškolske ustanove,  br. 21/15

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

|  |  | Naziv ponuđača: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adresa ponuđača: |  |  |  |  |  |
|  |  | Matični broj ponuđača: |  |  |  |  |  |
|  |  | Poreski identifikacioni broj ponuđača |  |  |  |  |  |
|  |  | (PIB): |  |  |  |  |  |
|  |  | Ime osobe za kontakt: |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon: |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefaks: |  |  |  |  |  |
|  |  | Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |  |  |  |  |
|  |  | Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ponuđač je upisan u registra ponuđača |  |  | da | ne |  |
|  |  | koji se vodi kod Agencije za privredne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( zaokružiti ) |  |
|  |  | registre |  |  |  |  |
|  |  | 2) PONUDU PODNOSI: |  |  |  |
|  | A) SAMOSTALNO |  |  |  |
|  | B) SA PODIZVOĐAČEM |  |  |  |
|  | V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU |  |  |  |

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

|  |  |  |  | 3) PODACI O PODIZVOĐAČU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) |  |  | Naziv podizvođača: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Adresa: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Matični broj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poreski identifikacioni |  |  |  |  |
|  |  |  |  | broj (PIB): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ime osobe za kontakt: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Procenat ukupne vrednosti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nabavke koji će izvršiti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | podizvođač: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deo predmeta nabavke koji će |  |  |  |  |
|  |  |  |  | izvršiti podizvođač: |  |  |  |  |
|  | Ponuđač je upisan u registra |  | da | ne |  |
|  |  | ponuđača koji se vodi kod |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( zaokružiti ) |  |
|  | Agencije za privredne registre |  |  |  |
|  | 2) |  |  | Naziv podizvođača: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Adresa: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Matični broj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poreski identifikacioni |  |  |  |  |
|  |  |  |  | broj (PIB): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ime osobe za kontakt: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Procenat ukupne vrednosti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nabavke koji će izvršiti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | podizvođač: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deo predmeta nabavke koji će |  |  |  |  |
|  |  |  |  | izvršiti podizvođač: |  |  |  |  |
|  | Ponuđač je upisan u registra |  | da | ne |  |
|  |  | ponuđača koji se vodi kod |  |  |  |  |
|  | Agencije za privredne registre |  | ( zaokružiti ) |  |

Napomena: Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođač.

4) PODACI O UČESNIKU ZAJEDNIČKE PONUDE

|  | 1) |  |  | Naziv učesnika u |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zajedničkoj ponudi: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Adresa: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Matični broj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poreski dentifikacioni |  |  |  |  |
|  |  |  |  | broj (PIB): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ime osobe za kontakt: |  |  |  |  |
|  | Ponuđač je upisan u registra |  |  |  |  |
|  |  | ponuđača koji se vodi kod |  | da | ne |  |
|  |  |  | Agencije za privredne |  | ( zaokružiti ) |  |
|  |  |  |  | registre |  |  |  |  |
|  | 2) |  |  | Naziv učesnika u |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zajedničkoj ponudi: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Adresa: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Matični broj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poreski dentifikacioni |  |  |  |  |
|  |  |  |  | broj (PIB): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ime osobe za kontakt: |  |  |  |  |
|  | Ponuđač je upisan u registra |  |  |  |  |
|  |  | ponuđača koji se vodi kod |  | da | ne |  |
|  |  |  | Agencije za privredne registre |  | ( zaokružiti ) |  |
|  | 3) |  |  | Naziv učesnika u |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zajedničkoj ponudi: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Adresa: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Matični broj: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poreski dentifikacioni |  |  |  |  |
|  |  |  |  | broj (PIB): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ime osobe za kontakt: |  |  |  |  |
|  | Ponuđač je upisan u registra |  |  |  |  |
|  |  | ponuđača koji se vodi kod |  | da | ne |  |
|  |  |  | Agencije za privredne |  | ( zaokružiti ) |  |
|  |  |  |  | registre |  |  |  |  |

Napomena: Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi

5. PONUDA

Gasifikacija objekta"Naš biser" ulica Edvarda Rusijana bb., Subotica

JNMB 21/15:

| R.B. | PREDMET NABAVKE | Stopa pdv-a | Iznos PDV-a | Ukupan iznos bez iznos PDV-a | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO: |  |  |  |

1.) Rok izvršenja radova : 3 dana od dana uvođenja u posao

2.) Važnost ponude: 60 dana od otvaranja ponuda.

3.) Rok plaćanja:  45 dana od  okončane situacije.

(AVANSNO PLAĆANJE NIJE DOZVOLJENO)

datum i mesto:

Potpis ovlašćenog lica

_____________

____________________

MP

Napomena:

- U obrazcu   ponude potrebno je  popuniti sve stavke.

- Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da ovlasti jednog ponuđača iz grupe ponuđača iz grupe koji će potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

-Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ovaj obrazac potpisuju i overavaju pečatom ponuđač i podizvođač

VIII OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Obrazac strukture cene ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da     je saglasan sa primenom načina obračuna troškova  navedenih u tabelama.

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, zavede, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.

Obrazac 10

SPECIFIKACIJA PONUDE

Partija br.1.,  objekat  "Naš biser "

7.2.instalacija za gasno grejanje

| r.b | Naziv | JM | Kol | Jed.cen | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, montaža i puštanje u rad gasnog cirkulacionog kondenzacionog zagrejača vode sa zatvorenim ventilatorskim ložištem i ugrađenom cirkulacionom pumpom. U prilogu ponude priložiti prateću tehničku dokumentaciju isporučioca, kojom se dokazuje da ponuđena oprema poseduje tražene karakteristike |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: "BAXI'' ili slično |  |  |  |  |
|  | Tip: Luna Duo-Tec MP 1.50 |  |  |  |  |
|  | Vrsta ugradnje: C3.2 |  |  |  |  |
|  | Projektni temperaturni režim: 80/60°C |  |  |  |  |
|  | Toplotni kapacitet po EN 15417pri režimu 80/60°C; 7-45kW |  |  |  |  |
|  | Prosečna količina kondenzata pri režimu 50/30°C: 5,5 lit/h |  |  |  |  |
|  | Protok grejne vode kroz kotao: 3 m3/h |  |  |  |  |
|  | Dimovodni priključak: Ø 80/125 mm |  |  |  |  |
|  | Pritisak prirodnog gasa: 18-50 mbar | kom | 1 |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža fabričkog vazdušno-dimovodnog pribora (za gasne aparate C3.2), za dovod svežeg vazduha za sagorevanje i odvod dimnih gasova. |  |  |  |  |
|  | Koaksialna cev sa završetkom Ø 80/125 mm | kom | 1 |  |  |
|  | Koaksijalni produžetak od 1.0m Ø 80/125 mm | kom | 2 |  |  |
|  | Krovni pokrivač kosi za koaksijalni izvod Ø 80/125 mm | kom | 1 |  |  |
| 3 | Nabavka, montaža i puštanje u rad opreme za automatsku regulaciju rada kotlarnice koja se sastoji od jednog kondenzacionog kotla sa sopstvenom cirkulacionom pumpom i od jednog cirkulacionog kruga radijatorskog grejanja sa jednom cirkulacionom pumpom. U prilogu ponude priložiti prateću tehničku dokumentaciju isporučioca, kojom se dokazuje da ponuđena oprema interfejsa i modula za kaskadno povezivanje poseduje tražene karakteristike |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: "BAXI'' ili slično |  |  |  |  |
|  | Daljinski upravljač rada kotla | kom | 1 |  |  |
|  | Senzor spoljašnje temperature QAC34 | kom | 1 |  |  |
|  | Senzor temperature polazne i povratne grejne vode QAD36 | kom | 1 |  |  |
|  | Interfejs OCI 345 | kom | 1 |  |  |
| 4 | Izrada i montaža termoizolovane hidrauličke skretnice u kompletu sa stopama tipa HW 60/250 |  |  |  |  |
|  | Materijal: Č.0361 |  |  |  |  |
|  | Radni pritisak: 3 bar |  |  |  |  |
|  | Protok vode: 2,1 m3/h |  |  |  |  |
|  | 4 navojna priključka DN25 ( 1") PN6 |  |  |  |  |
|  | 2 navojna priključka DN15 R1/2'' | kom | 1 |  |  |
| 5 | Premeštanje postojeće zatvorene ekspanzione posude sa izmenjivom gumenom membranom |  |  |  |  |
|  | Pritisak punjenja: 1.6 bar |  |  |  |  |
|  | Nazivna klasa pritiska posude: 6 bar |  |  |  |  |
|  | Zapremina: 40 lit | kom | 1 |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža ventila sigurnosti sa membranom |  |  |  |  |
|  | Proizvođač:''Calleffi'' ili slično |  |  |  |  |
|  | Radni pritisak u grejnom sistemu: pr = 2.0 bar |  |  |  |  |
|  | Baždareni pritisak otvaranja: pb =2.5 bar |  |  |  |  |
|  | Aktivaciona grupa: AG10 |  |  |  |  |
|  | DN15 R1/2'' PN6 | kom | 1 |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža navojnih kuglastih slavina za toplu vodu |  |  |  |  |
|  | DN 15 (R1/2'' ) PN6 | kom | 2 |  |  |
|  | DN 32 (R5/4'' ) PN6 | kom | 6 |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža prirubničkog hvatača nečistoće sa sitom od fine pletenice od nerđajućeg čelika |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: ''Polix'' ili slično |  |  |  |  |
|  | DN32(R5/4")PN6 | kom | 1 |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža ventila za automatsko dopunjavanje instalacije sa ugrađenim manometrom, filterom i nepovratnim ventilom |  |  |  |  |
|  | Proizvođač:''Honeywell'' ili slično |  |  |  |  |
|  | Tip: D 06 F |  |  |  |  |
|  | DN15 R1/2'' PN 6 | kom | 1 |  |  |
| 10 | Povezivanje priključka za odvod kondenzata gasnih cirkulacionih zagrejača sa kanalizacijom PVC Ø32 cevima. Na mestu spajanja sa instalacijom kanalizacije potrebno je izraditi sifon zbog mogućnosti pojave neprijatnog mirisa. Stavkom obuhvatiti svu potrebni materijal i montažu. Dužina cca. 2m | kpl. | 1 |  |  |
| 11 | Nabavka i montaža bimetalnog termometra sa čaurom |  |  |  |  |
|  | 0-120 stepeni C | kom | 3 |  |  |
| 12 | Nabavka i montaža manometra sa rasteretnom slavinom |  |  |  |  |
|  | 0-6 bar | kom | 1 |  |  |
| 13 | Nabavka i montaža čeličnih šavnih cevi prema standardu SRPS C.B5.221 od Č.1212 |  |  |  |  |
|  | Ø42.4x2.6 (DN32) | m | 12 |  |  |
|  | Ø 21,3x2.6 (DN15) | m | 4 |  |  |
| 14 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (lukovi, držači,energija i pomoćni materijal). |  |  |  |  |
|  | 40% od cene cevi. | pauš |  |  |  |
| 15 | Nabavka materijala i izolacija cevi za grejanje negorivim izolacionim cevnim plaštom u kompletu sa materijalom za spajanje (lepilo i trake) |  |  |  |  |
|  | Proizvođač: "Armaflex" ili slično |  |  |  |  |
|  | Tip:Tubolit |  |  |  |  |
|  | DN32 (debljina izolacije 13mm) | m | 10 |  |  |
| 16 | Nabavka i montaža pocinkovanog holendera sa U-U navojem |  |  |  |  |
|  | DN32 R5/4" PN6 | kom | 2 |  |  |
|  | DN25 R1" PN6 | kom | 4 |  |  |
| 17 | Izrada i montaža nosača opreme i toplovoda | kg | 10 |  |  |
|  | Nabavka i montaža 1 radijatora u holu obdaništa. Sastoji se od: - livenog radijatora TE-2 dim.500/160 - 20 članaka -radijatorskog ventila - ručno -dim. 1/2" - radijatorskog navijka - regulisajuća -dim. 1/2" |  |  |  |  |
| 18 | -čepovi i redukcije za liveni radijator i konzole. -komplet montirano-ofarbano | kpl | 1 |  |  |
| 19 | Izrada i montaža radijatorske veze od crne cevi dim. 1/2" dužina cca 10 m. Komplet ofarbano - ispitano | kpl | 1 |  |  |
| 20 | Kompletna demontaža opreme u postojećoj kotlarnici i odlaganje gde odredi investitor sastoji se od: 1.Toplovodnog kotla TAM-STADLER -36 kW sa gorionikom i uljnom instalacijom 2.Cevi i armatura za toplu vodu 5/4" cca4 m - Električni kotao ostaje u funkciji | pauš |  |  |  |
| 21 | Probijanje plafona i krova zajedno sa popravkom, prosečne za postavljanj e dimnog priključka Ø 80/125 mm | kom | 1 |  |  |
| 22 | Pražnjenje postojeće instalacije radijatroskog grejanja |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1 |  |  |
| 23 | Priključenje na postojeći sistem radijatorskog grejanja i odvajanje poveznog toplovoda (DN32) stare uljne kotlarnice od sistema radijatroskog grejanja | pauš | 1 |  |  |
| 24 | Ćišćenje i dvostruko temeljno farbanje cevi farbom otpornom na temperaturu od 80C. | m2 | 2 |  |  |
| 25 | Bojenje svih vidljivih delova cevne mreže i armature u kotlarnici farbom otpornom na temperaturu od 80ºC | pauš | 1 |  |  |
| 26 | Nabavka i postavljanje aparata za gašenje požara |  |  |  |  |
|  | tip CO2-5 | kom | 1 |  |  |
|  | tip S-6 | kom | 2 |  |  |
| 27 | Hladna i topla proba toplovodne instalacije pod pritiskom vode od 6 bar u trajanju od 24 h. | pauš |  |  |  |
| 28 | Punjenje sistema radijatorskog grejanja i ispiranje vodom (bez demontaže radijatora) od eventualne prljavštine i pražnjenje hvatača nečistoće u kotlarnici nakon ispiranja. |  | 1 |  |  |
| 29 | Podešavanje instalacije i puštanje u rad | pauš |  |  |  |
| 30 | Izrada radioničkih detalja za i njihova overa od strane nadzornog organa, pre izrade istih,max 2% od zbira ovih stavki. | pauš |  |  |  |
|  | 7.2. INSTALACIJA ZA GASNO GREJANJE : UKUPNO |  |  |  |  |

7.3. UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA

| r.b. | Naziv | J.M. | kol | Jed.cen. | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka i montaža čeličnih cevi prema standardu SRPS C.B5.023 |  |  |  |  |
|  | DN20(Ø26,9x2,3mm) | m | 7 |  |  |
| 2 | Pomoćni materijal za montažu gasnih cevi(lukovi,držači,energija i pomoćni materijal) |  |  |  |  |
|  | 50% od cene cevi | pauš | 1 |  |  |
| 3 | Probijanje zidova, zajedno sa popravkom, prosečne debljine 40cm, ugradnja zaštitne cevi i popravka otvora za prolaz gasovoda, zajedno sa nabavkom i montažom. | kom | 1 |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža kuglaste slavine sa gas proiz. Kovina-Herz ili adekvatno |  |  |  |  |
|  | Dim DN25 (1'') – UU navoj – NP4 tip K950 | kom | 1 |  |  |
|  | Dim DN20(3/4") – UU navoj – NP4 tip K950 | kom | 1 |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža manometra sa skalom 0-60mbar, sa rasteretnim ventilom | kom | 1 |  |  |
| 6 | Ispitivanje instalacije na pritisak p=1bar 10minuta na nepropusnost p=110mbar 10min. |  |  |  |  |
|  | sve prema poglavlju 4.4 | pauš | 1 |  |  |
| 7 | Čišćenje, dvostruko temeljno i završno farbanje vidnih površina |  |  |  |  |
|  | gasne instalacije - žute boje (samo mestične trake) |  |  |  |  |
|  | čelične nosači - sive boje | m2 | 1 |  |  |
| 8 | Izduvavanje i prvo punjenje instalacije, te puštanje u pogon i servisno uključivanje gasnih aparata | pauš | 1 |  |  |
| 9 | Pripremno-završni radovi i transport. Uračunati i montažne radove sa upotrebom skele, odnosno radom na visini do 4m. | pauš | 1 |  |  |
|  | 7.3 UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA: UKUPNO |  |  |  |  |

| 7.4. ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMONTAŽERSKI RADOVI r.b. OPIS POZICIJA J.M. KOL. J.CENE IZNOS UVOD 01. Ovim predmerom i predračunom predviđeno je: -isporuka osnovnog materijala navedenog u pozicijama, -isporuka montažnog (pomoćnog) materijala potrebnog za kompletnu izradu instalacija i postrojenja, -ugradnja osnovnog materijala na način opisan u pozicijama i uz pomoć montažnog materijala, -povezivanje, ispitivanje instalacije i postrojenja i puštanje u ispravan rad, -dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim instalacijama i konstrukcijama, 02. Cena svake pozicije obuhvata: -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta osnovnog materijala, -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta montažnog (pomoćnog) materijala, -izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije koju radi izvođač, -obrada vodova i kablova na njihovim krajevima i izvršenim povezivanjem istih na oba kraja, -ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije i postrojenja navedenih u pozicijama. Ukoliko investitor sam nabavlja osnovni materijal, onda cena pozicije sadrži sve ostalo izuzev cene transporta i osiguranja osnovnog mateijala. 03. Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. 04. Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ. 05. Tehnički opis sa uslovima su sastavni deo ovog predmera i predračuna. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - PRIKLJUČAK  I KABLOVI

| r.b.R. r.b. | OPIS POZICIJA | J.M. | kol | J.CENE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Isporuka i ugradnaj u postojeći razvodni orman kotlarnice na lož ulje automatskog osigurača C60N/16A , 10kA, karakteristika "C" Kompletno rad i materijal. | kom | 1 |  |  |
| 1.2. | Isporuka materijala i polaganje napojnog kabla od RO kotlarnice na lož ulje do RO-G provodnikom PP00-Y 3x2,5mm2 polaganog u PVC kanalice po zidu | m | 8 |  |  |
| 1.3. | kabal LYCY 3x0,75mm2 polaganog u PVC kanalice po zidu | m | 18 |  |  |
|  | 7.4.1. PRIKLJUČAK I KABLOVI UKUPNO : |  |  |  |  |

    - INSTALACIONI PRIBOR

| rrrrr | OPIS POZICIJA | J.M. | KOL. | J.CENE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Opšte: Pozicije obuhvataju isporuku, transport skladištenja na gradilištu i ugradnju utičnice. Instalacioni materijal je tipa Aling. |  |  |  |  |
| 2.2. | Monofazna priključnica P+N+T 250V 16A, IP 55 sa poklopcem za montažu na i u zid - bele boje | kom | 1 |  |  |
|  | 7.4.2.INSTALACIONI PRIBOR UKUPNO: |  |  |  |  |

7.4.3  UZEMLJENJE MRS

| r.b. | OPIS POZICIJA | J.M. | KOL. | J.CENE | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Isporuka i montaža pocink trake Fe/Zn 25x4 mm za povezivanje na postoječi temeljni uzemljivač objekta. Traka se postavlja na poptporama za traku JUS.N.B4.925-P oblika B za ugradnju u zid od betona. Dužina potpore 100mm. Spajanje krajeva trake ostvariti ukrsnim komadom JUS.N.B4 936 kom1. Plaće se komplet po metru ugrađene trake | m | 3 |  |  |
| 3.2. | Isporuka i postavljanje provodnika P/F 1x10mm2 za premoštenje spojeva na cevima i kanalskim instalacijama(mufova, ventila,fleksibilnih veza itd.),kao i na kablovskim policama. Provodnik je na oba kraja opremljen sa kablovskim stopicama. Spojeve ostvariti zavrtnjevima sa maticama i kandžastim podloškama. Prosečna dužina po spoju je 0,5m. Plaća se komplet po spoju. | kom | 3 |  |  |
|  | 7.4.3. UZEMLJENJE MRS:UKUPNO |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA RADOVA OBJEKATA "NAŠ BISER"

| 7.2 | INSTALACIJA ZA GASNO GREJANJE |  |
| --- | --- | --- |
| 7.3 | UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA |  |
| 7.4 | ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMONTAŽERSKI RADOVI |  |
| 7.4.1. | PRIKLJUČAK I KABLOVI |  |
| 7.4.2. | INSTALACIONI PRIBOR |  |
| 7.4.3. | UZEMLJENJ MRS |  |
|  | UKUPNO BEZ PDV-a |  |
|  | PDV 20% |  |
|  | UKUPNO SA PDV-om |  |

datum:_____________							dobavljač:______________

M. P.

IX OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

Za javnu nabavku – Gasifikacija objekta   za potrebe Predškolske ustanove, br. 21 /15

U  skladu  sa  članom  88.  stav  1.  Zakona,  ponuđač  ____________________________________

(navesti naziv ponuđača), dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKOVA U DINARIMA |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: Dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

Datum:                                                  M.P.                                         Potpis ponuđača:

_____________________	                                                          ___________________

X    PONUĐAČI KOJI SU REGISTROVANI U REGISTRU PONUĐAČA DUŽNI SU DA

DAJU IZJAVU O TOME

I Z J A V U

Ponuđač ________                                                                    (navesti   naziv   ponuđača) u postupku javne  nabavke  radova, broj 21/2015,  Gasifikacija objekta , upisan je u registru Ponuđača.

Datum:                                                M.P.                                 Potpis  ponuđača:

_____________________	_____________________               ___________________

XI OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA

Za javnu nabavku radova  – Gasifikacija objekta za potrebe Predškolske ustanove "Naša radost", JNMV br.21/15

U skladu sa članom 75. stav 2. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač  ______________________________________________  (navesti  naziv  ponuđača)  iz

______________________________, ul. ______________________ br. __ (navesti adresu ponuđača), matični broj: _______________ (navesti matični broj ponuđača), PIB:

__________________________ (navesti pib ponuđača), u postupku javne nabavke radova– nabavka Gasifikacija objekta za potrebe Predškolske ustanove, JNMV br.21/15 poštovao je obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum:                                                  M.P.                                         Potpis ponuđača:

_____________________	    _____________________         _____________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XII OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Za javnu nabavku radova - Gasifikacija objekta za potrebe potrebe Predškolske ustanove "Naša radost", JNMV br.21/15

U  skladu  sa  članom  26.  Zakona,  ponuđač  ________________________________________

(navesti naziv ponuđača),  daje

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku nabavka Gasifikacija objekta za potrebe Predškolske ustanove, JNMV br. 21/15, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

Datum:                                                M.P.                                 Potpis  ponuđača:

_____________________	_____________________               ___________________

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zaintresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

XIV  IZJAVA PONUĐAČA O FINANSIJSKOM SREDSTVU OBEZBEĐENJA

Za javnu nabavku radova – Gasifikacija objekta za potrebe Predškolske ustanove, JNMV br.21/15  dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač:       _____________________________________________________________,       iz

______________________, izjavljujem da sam saglasan, da ću u slučaju da mi bude dodeljen

ugovor ,prilikom potpisivanja ugovora, na ime sredstva finansijskog obezbeđenja ugovora, dostaviti uredno potpisanu i registrovanu sopstvenu blanko menicu, bez žiranata u korist Naručioca, sa meničnim ovlašćenjem za popunu u visini od 10 % od procenjene vrednosti ugovora, bez PDV - a, sa klauzulom „bez protesta“ i „po viđenju“ na ime dobrog izvršenja posla, kao i karton deponovanih potpisa.

Uz menicu ću dostaviti kopiju kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koja je navodena u meničnom ovlašćenju – pismu.

Menica za dobro izvršenje posla mora da važi još 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za završetak radova.

Izjavljujem da sam saglasan da u slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza u rokovima i na način predviđen ugovorom, naručilac realizuje sredstvo finansijskog obezbeđenja.

Datum:                                                M.P.                                 Potpis  ponuđača:

_____________________	_____________________               ___________________

XV  IZJAVA PONUĐAČA O SREDSTVU OBEZBEĐENJA NA IME IZVRŠENJA OBAVEZE U GARANTNOM ROKU

Za javnu nabavku radova – Gasifikacija objekta za potrebe Predškolske ustanove, JNMV br.21/15  dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač:       _____________________________________________________________,       iz

______________________, izjavljujem da sam saglasan, da ću u slučaju da mi bude dodeljen

ugovor, u trenutku primopredaje radova, na ime obezbeđenja izvršenja obaveze u garantnom roku, predati uredno potpisanu i registrovanu sopstvenu blanko menicu, bez žiranata u korist Naručioca, sa meničnim ovlašćenjem za popunu u visini od 10 % od procenjene vrednosti ugovora, bez PDV - a, sa klauzulom „bez protesta“ i „po viđenju“ na ime obezbeđenja izvršenja obaveze u garantnom roku, kao i karton deponovanih potpisa.

Uz menicu ću dostaviti kopiju kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koja je navodena u meničnom ovlašćenju – pismu.

Menica za obezbeđenja izvršenja obaveze u garantnom roku mora da važi još 10 (šezdeset) dana od dana isteka ugovorenog garantnog roka.

Izjavljujem da sam saglasan da u slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza u rokovima i na način predviđen ugovorom, naručilac realizuje sredstvo finansijskog obezbeđenja.

Datum:                                                M.P.                                 Potpis  ponuđača:

_____________________	_____________________               ___________________

Broj :

Dana: ......................2015.

XV MODEL  U  G  O  V  O  R A

O JAVNOJ NABAVCI

RADOVA NA UGRADNJI UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE

OBJEKTA „NAŠ BISER“

Predškolska ustanova "Naša radost", Subotica, Antona Aškerca 3, koju zastupa direktor prof.def. Jašo Šimić,  MB 08067783, PIB 100960649, TR br. 840-402667-68 koji se vodi kod UZT  kao Naručioca  (u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane i

_______________________________________, koga zastupa _______________________direktor, MB __________________________PIB ________________________, šifra delatnosti _____________________ ,TR br. ________________________ kod banke  ____________________  ( u daljem tekstu  Izvođač radova) s druge strane

zaključili su dana................ 2015. u Subotici sledeći

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

RADOVA NA UGRADNJI UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE

OBJEKTA „NAŠ BISER“

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju sledeće:

Da je Naručilac, rešenjem broj _________________ .godine, pokrenuo postupak javne nabavke male vrednosti broj 21 /2015, a radi nabavke  radova na ugradnji unutrašnje gasne instalacije objekta „Naš biser“ (u daljem tekstu: postupak JNMV 21/2015).

Da je Naručilac u postupku JNMV 21/2015, dana 10.11.2015. godine na Portalu javnih nabavki objavio Konkursnu dokumentaciju koja sadrži naziv, karakteristike, vrstu i količinu materijala i radova kao i rokove izvođena radova (u daljem tekstu: Specifikacija) radi čije nabavke je pokrenut postupak JNMV 21 /2015.

Da je u postupku JNMV 21 /2015 dana __.__.2015. godine Izvođač radova blagovremeno dostavio ponudu zavedenu kod Naručioca pod brojem __________ kod Izvođača radova pod brojem ______, koja ponuda u svemu odgovara uslovima iz Konkursne dokumentacije, te je takva ponuda od strane Naručioca ocenjena kao prihvatljiva (u daljem tekstu: Ponuda).

Da je Naručilac Odlukom o dodeli ugovora broj _____/01 od __.__.2015. godine, Ugovor o javnoj nabavci radova na ugradnji unutrašnje gasne instalacije objekta „Naš biser“, dodelio Izvođaču radova, kao najpovoljnijem ponuđaču

Da se Ponuda nalazi u prilogu ovog ugovora i čini njegov sastavni deo.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na ugradnji gasne instalacije u svemu prema Glavnom mašinskom projektu broj E-40 -14 od  jula 2014. godine (u daljem tekstu: Glavni mašinski projekt), prema Glavnom elektroprojektu E-54/14  od jula 2014. godine ( u daljem tekstu: Glavni elektroprojekt), tehničkoj dokumentaciji i Ponudi Izvođača radova broj ________, u skladu sa važećim  propisima tehničkim normativima i obaveznim standardima koji važe za ovu vrstu radova i uputstvima Naručioca i Nadzornog organa koga odredi Naručilac.

Radove iz stava 1. ovog člana Izvođač radova će izvesti u objektu „Naš biser“ koji se nalazi u ulici Edvarda Rusijana bb., u Subotici, izgrađen na parceli broj 17896/1 KO Novi Grad,  upisan u List nepokretnosti broj 1383, na kom objektu Naručilac ima pravo korišćenja.

Izvođenje radova iz stava 1.ovog člana odobreno je rešenjem Grada Subotice, Sekretarijata za građevinarstvo, Služba za građevinarstvo broj IV-05-351-9740/2015 od 08.09.2015. godine ( u daljem tekstu: Odobrenje za izvođenje radova).

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Član 3.

Izvođač radova se  obavezuje da Naručiocu na dan zaključenja ovog Ugovora preda finansijsko obezbeđenje za dobro izvršenje posla i to blanko sopstvenu menicu i menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla u korist Naručioca u iznosu od 10% od ukupne vrednosti ovog Ugovora bez PDV-a, koja treba da bude sa klauzulom "bez protesta", sa rokom dospeća "po viđenju" i rokom važenja 60 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje radova koji su predmet ovog Ugovora, s tim što eventualni produžetak roka za izvršenje ugovorenih radova ima za posledicu i produženje roka važenja menice i meničnog ovlašćenja za isti broj dana za koji će biti produžen i rok za izvršenje radova.

Izvođač radova se obavezuje da prilikom primopredaje radova Naručiocu preda blanko solo menicu i menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u korist Naručioca, u iznosu od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a,  koja treba da bude sa klauzulom "bez protesta", sa rokom dospeća "po viđenju" i rokom važenja 30 dana duže od garantnog roka.

Uz menično pismo, neophodno je da se dostavi kopiju OP Obrasca i karton deponovinih potpisa za lice koje je potpisalo menicu.

Ukoliko Naručilac u toku važenja ovog Ugovora iskoristi menicu iz  stava 1. ovog člana, odnosno ukoliko Naručilac nakon primopredaje radova a pre isteka garantnog roka iz člana 13. stav 2. iskoristi menicu iz stava  2. ovog člana, Izvođač radova je dužan da u roku od 5 dana od kada ga Naručilac pozove da to učini, dostavi Naručiocu novu blanko sopstvenu menicu, sa svim uslovima i prilozima iz ovog člana.

UVOĐENJE U POSAO

Član 4.

Naručilac se obavezuje da Izvođača radova uvede u posao tako što će da mu omogući izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.

U smislu stava 1. ovog člana Naručilac je dužan da Izvođaču radova u roku od 5 dana od potpisivanja ovog Ugovora preda Glavni mašinski projekt, Glavni elektroprojekt, Odobrenje za izvođenje radova, odluku o imenovanju Nadzornog organa kao i drugu neophodnu dokumentaciju i da omogući Izvođaču radova pristup objektu iz člana 2. stav 2. ovog Ugovora.

Naručilac je dužan da podnese prijavu radova u skladu sa zakonom

IZVOĐENJE RADOVA

Član 5.

Izvođač radova je obavezan da odmah nakon uvođenja u posao započne izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora i dužan je da pismeno obavesti Naručioca o licu koje je odredio za odgovornog izvođača radova

Dan uvođenja Izvođača radova u posao konstatuje se u građevinskom dnevniku.

Izvođač radova je dužan da izvrši prijavu radova nadležnim organima u skladu sa zakonom.

Izvođač radova se obavezuje da radove koji su predmet ovog Ugovora izvede:

U svemu prema projektnoj dokumentaciji i to Glavnom mašinskom projektu, Glavnom elektroprojektu, Odobrenju za izvođenje radova, Ponudom, sopstvenom radnom snagom, građevinskim i elektro i drugim materijalom, elementima za ugrađivanje i građevinskom i drugom opremom u ugovorenom roku i za ugovorenu cenu u svemu prema pravilima struke.

sa podizvođačem .............................................................................................  i to sledeće radove ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Izvođač radova je dužan da vodi građevinski dnevnik,  knjigu inspekcije i drugu dokumentaciju, u skladu sa zakonom.

NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 6.

Pre početka izvođenja radova Naručilac je obavezan da pismeno obavesti Izvođača radova o licu koje će biti Nadzorni organ.

Nadzorni organ punopravno zastupa Naručioca i u njegovo ime i za njegov račun može da preduzima sve radnje u vezi sa predmetom ovog Ugovora a naročito:

- da vrši kontrolu izvođenja radova prema projektnoj dokumentaciji;

- vrši kontrolu kvaliteta izvedenih radova:

- vrši kontrolu unošenja podataka u građevinski dnevnik;

- overava analize jediničnih cena i privemene situacije i okonačnu situaciju;

- daje naloge za sve radove;

- stavlja primedbe na radove koji se izvode;

- neposredno učestvuje u primopredaji radova,

- i preduzima sve druge neophodne mere i radnje vezane za izvođenje radova.

Primedbe i nalozi Nadzornog organa upisuju se u građevinski dnevnik.

Izvođač radova je dužan da postupi po primedbama i nalozima Nadzornog organa i da otkloni nedostatke u radovima i u materijalu koji se ugrađuje, u pogledu kojih su stavljene osnovane primedbe i to na sopstveni trošak.

Opravdanim primedbama smatraju se primedbe koje se odnose na odstupanje od ugovorenih radova odnosno ugradnje materijala.

Svaki nalog ili primedbu Nadzornog organa Naručilac može opozvati pisanim obaveštenjem Ivođaču radova, a u hitnim slučajevima i usmeno.

ROK I DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA

Član 7.

Rok za završetak ugovorenih radova je 3 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Izvođač radova ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ugovora, kao što su: zemljotres, poplava ili neka druga elementarna nepogoda; mere državnih organa; nastanak u toku izvođenja radova okolnosti koje nisu bile predviđene tehničkom dokumentacijom.

Nastupanje, trajanje i prestanak vanrednih događaja i okolnosti upisuju se u građevinski dnevnik.

Izvođač radova je dužan da pismenim putem obavesti Naručioca o potrebi za produženje roka za izvođenje radova zbog nastupanja vanrednih događaja, odnosno okolnosti odmah po saznanju za ove događaje.

Izvođač radova ima pravo na produženje roka izvođenja radova i u slučaju zadocnjenja Naručioca u ispunjenju njegovih ugovornih obaveza (zadocnjenja sa uvođenjem u posao) i to za onoliko vremena koliko je to zadocnjenje trajalo.

Izvođač radova ima pravo na produženje roka izgradnje i u slučaju pojave nepredviđenih radova, odnosno viška radova ili odstupanja od projekta samo po nalogu Naručioca, ako njihova vrednost premašuje 10% od predračunske vrednosti radova, srazmerno vrednosti.

KVALITET UGRAĐENOG MATERIJALA I OPREME

Član 8.

Materijal i njegova izrada, koji se upotrebljava za izvođenje ugovorenih radova, mora odgovarati opisu radova, tehničkoj dokumentaciji i tehničkim normativima i odgovornost za njegov kvalitet snosi Izvođač radova.

Izvođač radova je dužan da na zahtev Naručioca, podnese potrebne ateste o kvalitetu materijala, elemenata, delova koje ugrađuje na objektu, a po potrebi i da ispita kvalitet materijala kod za to ovlašćene stručne organizacije.

Opremu koja se ugrađuje u objekat nabavlja Izvođač radova, uz saglasnost Naručioca, i ona mora odgovarati projektno-tehničkoj dokumentaciji, tehničkim normativima i utvrđenim standardima.

VIŠKOVI RADOVA, NAKNADNI RADOVI I NEPREDVIĐENI RADOVI

Član 9.

O postojanju potrebe za viškovima radova u odnosu na ugovorene količine radova, kao i o potrebi izvođenja naknadnih ili nepredviđenih radova Izvođač radova je dužan da odmah po nastupanju takvih okolnosti pismeno obavesti Naručioca radova.

Ugovorne strane su saglasne da se pod viškovima radova podrazmeavju radovi koji prelaze ugovorene količine radova, da su naknadni radovi oni radovi koji nisu predmet ovog Ugovora dok pod nepredviđenim radovima podrazumevaju radove koji nisu predmet ovog Ugovora a moraju se izvesti.

Izvođenje radova iz stava 1. ovog člana može se vršiti samo na osnovu pismenog odobrenja Naručioca radova.

Naručilac može izdati odobrenje za izvođenje predmetnih viškova radova, naknadnih radova i nepredviđenih radova samo uz prethodno pismeno dogovorenu jediničnu cenu i uz prethodno pribavljeno pismeno mišljenje Nadzornog organa.

CENA RADOVA

Član 10.

Izvođač radova se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvrši prema jediničnim cenama koje je dao u Ponudi.

Vrednost radova po ovom Ugovoru prema Ponudi Izvođača radova broj _________ od ________ 2015.god. iznosi  ____________________________________ dinara u koji iznos nije zaračunat PDV. Iznos PDV je _______________________________ dinara.

Ukupna vrednost ugovorenih radova sa PDV-om je __________________________________  dinara.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovorena cena po jedinici mere radova i materijala ne može menjati i da je fiksna.

NAČIN PLAĆANJA

Član 11.

Ugovorne strane su se sporazumele da će Naručilac plaćanje izvedenih radova vršiti na osnovu  okončane situacije,  u roku od 45  dana od dana konačnog obračuna.

Sve privremene situacije i okončanu situaciju kontroliše Nadzorni organ a Naručilac je dužan da plati samo končanu situaciju koju je overio Nadzorni organ.

Prigovore na privremenu situaciju odnosno na konačnu situaciju, Naruilac može da stavi u pisanom obliku, roku od 8 dana od prijema privremene odnosno konačne situacije.

Ukoliko je Naručilac pisanim prigovorom osporio privremenu odnosno okončanu sitiuciju, dužan je da plati samo nesporni iznos privremene odnosno konačne situacije u roku iz stava 1. ovog člana.

Konačan obračun izvedenih radova ima se izvršiti u roku od 45 dana računajući od dana primopredaje izvedenih radova.

Sve odredbe ovog ugovora koje se odnose na privremenu odnosno okončanu situaciju primenjivaće se i na fakturu za izvedene radove koju izda Izvršilac radova.

GARANCIJA ZA KVALITETNO IZVEDENE RADOVE

Član 12.

Izvođač radova Naručiocu garantuje za kvalitetno izvođenje svih ugovorenih radova.

Garantni rok za kvalitet izvršenih radova iznosi 2 (dve) godine, računajući od dana primopredaje radova a za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača te opreme.

U slučaju utvrđenih nedostataka u kvalitetu i obimu izvršenih radova ili ugrađenih dobara ponuđač je dužan da započne sa otklanjanjem utvrđenih nedostataka narednog dana od dana u kome je primio obaveštenje naručioca o utvrđenim nedostacima i zapisnik  o reklamaciji i dužan je da konstatovane nedostatke otkloni u roku koji mu naručilac odredi.

Ukoliko Izvođač radova u roku od 3 dana od prijema poziva za otklanjanje nedostataka ne pristupi otklanjanju nedostataka, Naručilac ima pravo da sve nedostatke otkloni putem angažovanja trećeg lica na teret Izvođača radova, i to naplatom menice za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz člana 3. ovog Ugovora.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ukoliko iznos koji je Naručilac naplatio aktiviranjem menice za otklanjanje nedostataka u garantnom roku nije dovoljan za plaćanje svih troškova koji su nastali angažovanjem trećeg lica, Izvođač radova je obavezan da, razliku između iznosa naplaćenog aktiviranjem menice za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i iznosa ukupnih troškova nastalih angažovanjem trećeg lica, uplati na račun Naručioca u roku od 5 dana od kada ga ovaj pozove da to učini ili da mu u istom roku preda novu menicu u svemu prema uslovima navedenim u članu 3. stav 5.ovog Ugovora.

PRIMOPREDAJA RADOVA

Član 13.

Odmah po završetku ugovorenih radova Izvođač radova je dužan da pismeno obavesti Naručocu da su radovi završeni.

Nakon prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana, Naručilac i izvođač su dužni da odmah pristupe primopredaji radova i sačinjenju konačnog obračuna.

Ako je Naručilac počeo da koristi objekt pre primopredaje, smatra se da je primopredaja izvršena danom početka korišćenja.

O primopredaji se sastavlja zapisnik koji sadrži naročito sledeće podatke:

- da li su radovi izvedeni po Ugovoru, propisima i pravilima struke;

- da li kvalitet izvedenih radova odgovara ugovorenom kvalitetu, odnosno koje radove Izvođač radova treba o svom trošku da doradi, popravi ili ponovo izvede i u kom roku to treba da učini;

- konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta za opremu koja je ugrađena;

- datum završetka radova i datum izvršene primopredaje.

Zapisnik o primopredaji može sačiniti i samo jedan ugovarač bez učešća drugog ako drugi ugovarač neopravdano odbije učešće u primopredaji ili se neopravdano ne odazove na poziv da učestvuje u primopredaji. Takav zapisnik se dostavlja drugom ugovaraču. Danom dostavljanja zapisnika nastaju posledice u vezi sa primopredajom.

Ako se u zapisnik o primopredaji obostrano konstatuje da Izvođač radova treba o svom trošku da doradi, popravi ili ponovo izvede pojedine radove, izvođač je dužan da odmah pristupi izvođenju tih radova.

Ako Izvođač radova ne izvede radove iz stava 5. ovog člana u primerenom roku, Naručilac može da angažuje drugo lice da ih izvede na teret izvođača i to naplatom menice za dobro izvršenje posla iz člana 3. stav 1. ovog Ugovora.

KONAČNI OBRAČUN

Član 14.

Ugovorne strane sačiniće konačni obračun u roku od 15 dana od trenutka primopredaje radova.

Konačnim obračunom obuhvataju se svi radovi izvedeni na osnovu ugovora, uključujući i nepredviđene i naknadne radove koje je izvođač bio dužan ili ovlašćen da izvede, bez obzira da li su radovi obuhvaćeni privremenim situacijama.

Konačan obračun sadrži naročito:

1) vrednost izvedenih radova prema ugovorenim cenama;

2) iznos razlika u ceni;

3) iznos isplaćen po osnovu situacija;

4) konačan iznos koji izvođač treba da primi ili vrati po nespornom delu obračuna;

5) iznos cene koji naručilac zadržava za otklanjanje nedostataka;

6) podatak da li je objekt završen u ugovorenom roku, a ako nije, koliko iznosi prekoračenje roka;

7) podatak o tome koji ugovarač, po kom osnovu i u kom iznosu zahteva naplatu ugovorne kazne i naknade štete, kao i njihove osporene i neosporene iznose;

8) ukupni iznos cene izvedenih radova.

Ako Izvođač radova bez opravdanog razloga odbije učešće u izradi konačnog obračuna ili odugovlači učešće u konačnom obračunu, Naručilac može sam da sačini konačni obračun i da o tome pismeno obavesti Izvođača radova.

Pravo iz stava 4. ovog člana  pripada i Izvođaču radova.

UGOVORNA KAZNA

Član 15.

Ako Izvođač radova svojom krivicom ne izvrši ugovorene radove u ugovorenom roku obavezan je da plati Naručiocu na ime ugovorne kazne jedan promil od ukupne vrednosti ugovorenih radova za svaki kalendarski dan zakašnjenja, s tim što tako određen iznos ugovorne kazne ne može da pređe 5% od ukupne vrednosti ugovorenih radova .

Izvođač radova će iznos iz stava 1. ovog člana platiti po izvršenom konačnom obračunu.

RASKID UGOVORA

Član 16.

Ovaj ugovor može se raskunuti uz obostranu pisanu saglasnost ugovornih strana, jednostranom izjavom o raskidu i raskidom zbog neispunjenja.

U slučaju obostranog raskida, strana koja pokreće postupak za obostrani raskid ugovora dužna je da drugoj strani dostavi pisani predlog za sporazumni raskid ugovora na šta druga ugovorna strana mora da odgovori u roku od 3 radna dana.

Ukoliko ugovorna strana kojoj je dostavljen predlog za sporazumni raskid ugovornog odnosa ne odgovori u roku iz stava 2. ovog člana smatraće se da nije prihvatila predlog za sporazumni raskid ugovora.

Ukoliko se ugovorne strane saglase da će raskinuti ugovor, sačiniće o tome pisani sporazum o raskidu ugovora kojim će se urediti svi odnosi u vezi sa raskidom ovog Ugovora.

U slučaju  jednostranog otkaza, ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je da o tome obavesti drugu stranu pismenim putem, uz obavezu najave otkaza ugovora najkraće 20 dana pre dana raskida, a u suprotnom odgovara za štetu koju je time prouzrokovala drugoj strani.

Svaka strana može raskinuti Ovaj ugovor ukoliko druga strana zadocni sa ispunjenjem svoje obaveze ili neuredno ispunjava svoje obaveze ili uopšte ne ispuni svoje obaveze onako kako je predviđeno ovim Ugovorom i pre isteka otkaznog roka (raskid zbog nesipunjenja).

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor i da aktivira menicu za dobro izvršenje posla ukoliko Izvođač radova kasni sa izvođenjem radova duže od 15 kalendarskih dana, kao i ako Izvođač radova ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom ili iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem radova.

Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača radova, a Izvođač nije postupio po primedbama Nadzornog organa.

Naručilac može jednostrano raskinuti Ugovor i u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora pre završetka svih radova čije izvođenje je bilo predmet ovog Ugovora zajednička Komisija koju čine predstavnici Naručioca i Izvođača radova će sačiniti Zapisnik o do tada stvarno izvedenim radovima i njihovoj vrednosti u skladu sa ovim Ugovorom.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja sadrži osnov za raskid ugovora i dostavlja se drugoj ugovornoj strani.

U slučaju raskida Ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi i sačuva od propadanja.

U slučaju raskida ugovora svaka strana je dužna da ispuni obaveze nastale po osnovu ovog Ugovora do momenta raskida.

VIŠA SILA

Član 17.

Pod dejstvom više sile podrazumeva se naročito sledeće: uvođenje zabrana od strane države, blokade puteva, požar, nemiri, ratno stanje, zemljotres, kao i drugi događaji koji se ne mogu pripisati krivici jedne od ugovornih strana ili obema ugovornim stranama , a koji u potpunosti ili delimično sprečavaju ili onemogućavaju ugovorne strane ili jednu ugvornu stranu da izvrše ugovorne obaveze, a ugovorne strane ih nisu mogle predvideti ili izbeći

Ugovorna strana kojoj je izvršavanje ovog ugovora onemogućeno usled dejstva više sile je u obavezi da odmah, bez odlaganja, pisanim putem obavesti dugu ugovornu stranu o nastanku ovih okolnosti, uz dostavljanje dokaza o postojanju više sile.

Ugovorna strana kod koje je nastupio slučaj više sile, dužna je da preduzme sve potrebne radnje radi otklanjanja posledica koje onemogućavaju izvršavanje njenih ugovornih obaveza, da obaveštava drugu ugovornu stranu o proceni koliko će trajati prepreke prouzrokovane višom silom u odnosu na izvršavanje ugovornih obaveza, kao i da drugu stranu odmah obavesti o prestanku dejstva više sile, a najkasnije u roku od 24 časa od prestanka dejstva više sile.

Ukoliko ispunjenje ovog Ugovora bude onemogućeno uzrokom iz prethodnog člana u trajanju dužem od 10 dana, Ugovorne strane će se o daljem izvršavanju svojih ugovornih obaveza sporazumeti Aneksom ovog ugovora ili će se sporazumeti o raskidu ovog ugovora zaključenjem sporazuma o raskidu.

U slučaju dejstva više sile , a pod uslovom da je o tome izvršeno obaveštavanje u skladu sa odredbama ovog člana , rokovi za izvršenje obaveza one ugovorne strane koja je pogođena dejstvom više sile , biće automatski produženi za period koji je jednak periodu trajanja dejstva više sile.

Za vreme trajanja više sile svaka ugovorna strana snosi svoje troškove.

ROK KAO BITAN SASTOJAK UGOVORA

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne da se rokovi za izvršenje obaveza navedenih u ovom ugovoru, bilo da su ti rokovi određeni u satim, danima itd, smatraju njegovim bitnim sastojkom.

STUPANJE NA SNAGU I PRIMENA UGOVORA

Član 19.

Odredbe ovog ugovora stupaju na snagu i primenjuje se kada ga potpišu Naručilac i Izvođač radova.

OSTALE ODREDBE

Član 20.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o obligacinim odnosima, Zakona o planiranju i izgradnji.

Član 21.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će rešavati sporazumno.

U slučaju sudskog spora nadležan je Sud u Subotici.

Član 22.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka za svaku ugovornu stranu po 3 (tri) primerka.

Naručilac radova

Predškolska ustanova "Naša radost"

_____________________

prof.def. Jašo Šimić

Izvođač radova

___________________________

# Comments

uneti rok završetka radova

uneti datum/rok za podnošenje ponude

uneti datum/rok za podnošenje ponude

razraditi

uneti rokz završetka radova u kalendarskim danima

ovaj rok uvrstiti u tekst ugovora

isto kao gore

uneti broj i datum donošenja  rešenja

uneti broj javne nabavke

isto kao M9

isto kao M9

uneti datum objave na portalu

isto kao M9

isto kao M9

uneti datum podnošenja ponude

uneti del. br. ponude kod ponuđača

uneti broj i datum odluke o dodeli ugovora

uneti rok u kalendarskimm danima

uneti del.br. ponude izvođača

# Text boxes

| R. br. | Naziv obrasca |
| --- | --- |
| 1 | Obrazac ponude |
| 2 | Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni |
| 3 | Obrazac troškova pripreme ponude |
| 4 | Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona |
| 5 | Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi |
| 6 | Sporazum grupe ponuđača iz člana 81. stav 4. Zakona (ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača |
| 7 | Dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. ZJN |
| 8 | Izjava ponuđača o upisu u Registar ponuđača |
| 9 | Izjava ponuđača o finansijskom sredstvu obezbeđenja |
| 10 | Izjava ponuđača o sredstvu obezbeđenja na ime izvršenja obaveze u garantnom roku |
| 11. | Menicu za ozbiljnost ponude |

| PODACI O PONUĐAČU | ( ISPUNITI ) |
| --- | --- |
| Naziv ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| PDV broj ponuđača: |  |
| Šifra delatnosti: |  |

Понуђач мора да има у радном односу на неодређено  време најмање 2 квалификована  аутомеханичара и 2 аутоелектрича.

2) Да поседује у власништву сервис минималне површине 500м2, сервисно возило за излазак на терен, одговарајућу компјутерску дијагностику и опрему за поправку возила, најмање три канала за опслуживање возила и три дизалице