Дел. бр.:3671 /01

Дана:12.12.2014.г

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова

# Tекуће одржавање објеката -

# Број јавне набавке ЈН МВ 25/2014

Предаја понуда до 22.12.2014. године у 8,00 часова

отварање понуда 22.12.2014. године у 8,30 часова

(Објављено на Порталу јавних набавки,

интернет страници Предшколске установе "Наша радост" Суботица www.nasaradost.edu.rs )

Суботица, 2014.

На основу члана 39.  и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности  -  набавка радова  – Tекуће одржавање објеката - 25/14 обликована  у четири партије:

Партија бр.1: Формирање просторије за превентивни рад-соба за изолацију у објекту "Колибри"

Партија бр.2: Замена пода у  радним собама - постављање ламината у објекту "Палчица"

Партија бр.3: Замена пода у  ходницима- постављање керамичких плочица у објекту "Мак Ђерђ"

Партија бр.4: Замена пода у  ходницима - постављање керамичких плочица  у објекту

"Мала  сирена"

# Број јавне набавке ЈН МВ 25/2014

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1. |
|  | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2. |
|  | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 3. |
|  | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 4. |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА |
| 10. | МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 1. |
|  | МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 2. |
|  | МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 3. |
|  | МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 4. |
| 11. | ПРИЛОГ- ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРТИЈА 1. |
| 12. | ПРИЛОГ - ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРТИЈА 2. |
|  | ПРИЛОГ - ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРТИЈА 3. |
|  | ПРИЛОГ - ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРТИЈА 4. |
| 13. | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1. |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 2. |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 3. |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 4. |

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.    Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША РАДОСТ" СУБОТИЦА, 24000 Суботица, Антона Ашкерца 3., интернет страница Наручиоца:  www.nasaradost.edu.rs

- Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:  набавка радова - Tекуће одржавање објеката- 25/14

Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци

- Контакт: Предшколска установа "Наша радост",Суботица, Антона Ашкерца 3. , Референт за јавне набавке,

тел.  024-64-64-22, Ана Парчетић, е-маил адреса: ana@nasaradost.edu.rs

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Партија бр.1: Формирање просторије за превентивни рад-соба за изолацију у објекту "Колибри"

Партија бр.2: Замена пода у  радним собама - постављање ламината у објекту "Палчица"

Партија бр.3: Замена пода у  ходницима- постављање керамичких плочица у објекту "Мак Ђерђ"

Партија бр.4: Замена пода у  ходницима - постављање керамичких плочица  у објекту

"Мала  сирена"

- Подни радови-текуће одржавање објеката

Предмет јавне набавке су: радови

OPН-45000000 грађевински радови, 45430000 постављање подова и подних облога,

45431000 постављање плочица

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Понуду доставити на адресу: Предшколска установа "Наша радост" Суботица, 24000 Суботица, Антона Ашкерца 3. са назнаком:

,,Понуда за ЈН МВ 25/14 -  Tекуће одржавање објеката -   НЕ ОТВАРАТИ”  и навести  назив партије

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе, могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3.    ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.4.   ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа "Наша радост" Суботица, 24000 Суботица, Антона Ашкерца 3. са назнаком:

„Измена понуде  за јавну набавку  ЈН МВ 25/14 - навести  назив партије на коју се односи

или „Допуна понуде  за јавну набавку ЈН МВ 25/14 - навести  назив партије на коју се односи

Измена, допуна или опозив понуде може се доставити и непосредно на писарници  Предшколске установе "Наша радост" Суботица, Суботица, Антона Ашкерца 3.

3.5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.6. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.7. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су тражени у конкурсној документацији.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

3.8.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.9. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.

- Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.

- Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.

3.10. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.11. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави: за сваку партију

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла и то БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА  и менично писмо, са копијом ОП Обрасца и картоном депонованих потписа за овлашћена лица, односно, лице које је потписало меницу - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде са ПДВ са роком трајања све до коначног извршења посла - у корист Наручиоца: Предшколска установа "Наша радост" Суботица, Суботица, Антона Ашкерца 3. све са потврдом да је меница регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року

Добављач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу са потврдом да је меница регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС,  менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист Наручиоца  у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која меница треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака на извршеним радовима у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет извршених радова са захтевима Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Добављача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правном стандардом доброг привредника

3.12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ

ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,

УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима - јавна набавка - Tекуће одржавање објеката -  ЈН МВ 25/14

Питања је пожељно слати на е-маил адресу: ana@nasaradost.edu.rs

- Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

3.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

- Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких референци наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом бодовања понуда.

3.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА:

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

3.16. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији.

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 75. И 76. ЗЈН-А

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати тражене услове из табеле бр.5.

Ако је регистрован у регистру добављача унети податке веб странице у табелу бр.5.

Ако прикупља доказе унети бројеве и датуме документа у табелу бр. 5., и доставити тражена документа.

3.18. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за подношење понуда

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из алинеје 6 тачке 3.17. овог Упутства, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

- Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева  за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности  је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара  и то на  на број текућег  рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

3.19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

Документацију  доставити  у два примерка ( Оргинал и фотокопију) путем поште или лично предати.

(меницу доставити уз оргинал)

На све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом примењују се одредбе Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012).

Пре израде понуде препоручујемо да сагледате ситуацију на објекту на лицу места.

Контакт ососба за информације Хорвацки Перо тел: 024-646-419

Председник Комисија за јавне набавке

ЈН МВ бр. 25/14

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._______ од __. __. 2014. године

за  партију: ___________________________________________________________

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ | ( ИСПУНИТИ ) |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Наслов и седиште понуђача (комплетна адреса): |  |
| Одговорна особа (потписник уговора): |  |
| Особа за контакт: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Електронска пошта (е-маил адреса): |  |
| Текући рачун понуђача: |  |
| Пословна банка: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| ПДВ број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |

Датум и место:				               МП                                                     Потпис овлашћеног лица

_______________________							        _______________________

ПОНУДУ ДАЈЕМ:  (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в))

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди  треба навести у табели 2. овог обрасца.

П О Н У Д А

Текуће одржавање објеката

Партија бр.1: просторије за превентивни рад-соба за изолацију у објекту "Колибри"

За: ЈНМВ 25/14:

| Р.б. | ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Стопа ПДВ | Износ ПДВ | Укупан износ без ПДВ | Укупан износ са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |  |  |

1.) Почетак радова: одмах након потписивања уговора, чим почне зимски распуст. Након распуста могуће је обављати радове само викендом(почев од петка 14,00 сати).

2.) Рок важења понуде: Минимални период важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

3.) Рок плаћања:  45 дана од дана испостављених привремених ситуација и окончане ситуације.

(АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО)

Датум и место:				               МП                                                     Потпис овлашћеног лица

_______________________							        _______________________

Напомена:

- У образцу   понуде потребно је  попунити све ставке.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач

П О Н У Д А

Текуће одржавање објеката

Замена пода у  радним собама - постављање ламината у објекту "Палчица"

За: ЈНМВ 25/14:

| Р.б. | ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Стопа ПДВ | Износ ПДВ | Укупан износ без ПДВ | Укупан износ са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |  |  |

- Почетак радова: одмах након потписивања уговора, чим почне зимски распуст.

Након распуста могхуће је обављати радове само викендом(почев од петка 14,00 сати).

2.) Рок важења понуде: Минимални период важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

3.) Рок плаћања:  45 дана од дана испостављених привремених ситуација и окончане ситуације.

(АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО)

Датум и место:				               МП                                                     Потпис овлашћеног лица

_______________________							        _______________________

Напомена:

- У образцу   понуде потребно је  попунити све ставке.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач

П О Н У Д А

Текуће одржавање објеката

Партија бр.3: Замена пода у  ходницима- постављање керамичких плочица у објекту"Мак Ђерђ"

За: ЈНМВ 25/14:

| Р.б. | ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Стопа ПДВ | Износ ПДВ | Укупан износ без ПДВ | Укупан износ са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |  |  |

- Почетак радова: одмах након потписивања уговора, чим почне зимски распуст.

Након распуста  могхуће је обављати радове само викендом(почев од петка 14,00 сати).

2.) Рок важења понуде: Минимални период важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

3.) Рок плаћања:  45 дана од дана испостављених привремених ситуација и окончане ситуације.

(АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО)

Датум и место:				               МП                                                     Потпис овлашћеног лица

_______________________							        _______________________

Напомена:

- У образцу   понуде потребно је  попунити све ставке.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач

П О Н У Д А

Текуће одржавање објеката

Партија бр.4: Замена пода у  ходницима- постављање керамичких плочица

у објекту "Мала сирена"

За: ЈНМВ 25/14:

| Р.б. | ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Стопа ПДВ | Износ ПДВ | Укупан износ без ПДВ | Укупан износ са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |  |  |

- Почетак радова: одмах након потписивања уговора, чим почне зимски распуст.

Након распуста могхуће је обављати радове само викендом(почев од петка 14,00 сати).

2.) Рок важења понуде: Минимални период важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

3.) Рок плаћања:  45 дана од дана испостављених привремених ситуација и окончане ситуације.

(АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО)

Датум и место:				               МП                                                     Потпис овлашћеног лица

_______________________							        _______________________

Напомена:

- У образцу   понуде потребно је  попунити све ставке.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ            УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора:

- Ако је регистрован у регистру добављача унети податке веб странице

- Ако прикупља доказе унети бројеве и датуме документа

| Р. б. | Услови: | Докази: | Број документа | Датум издавања | Издат од стране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |  |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |  |  |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |  |  |  |
| 5. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1) да понуђач у пословној 2012. и 2013. години није исказао губитак у пословању 2) да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади. | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2012. и 2013. годину, као и податке о данима неликвидности. Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади Напомена: Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 6 месеци, није неопходно достављати посебан доказ о блокади. У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није било губитка, да није био у блокади) доставити за све чланове групе . У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |  |  |  |
| 6. | Пословни, технички и кадровски капацитети: 1.Понуђач мора да има у радном односу на неодређено време најмање 1 дипл. инг грађевине | Изјава Понуђача или фотокопија радне књижице или образца о пријави на обавезно социјално и здравствено осигурање. |  |  |  |
| 7. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке | Да има лиценцу за одговорног извођача радова -приложити |  |  |  |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ:

- Бланко соло меница за озбиљност понуде за сваку партију

- Образац понуде

- спецификацоја понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а

- модел угфовора

- ако  сте у регистру понуђача навести веб страницу они  који нису у регистру понуђача достављају доказе од 1 до 4. ЗЈ

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом

- фотокопија радне књижице или образца о пријави на обавезно социјално и здравствено осигурање.

- Да има лиценцу за одговорног извођача радова

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

Датум 					                                                           Понуђач

_____________________________			                                      ____________________________

М. П.

7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		                                  Понуђач

________________                                               М.П.                                                __________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА

НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

___________________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Место и датум                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

понуђача

________________________                                           МП                                                     __________________

Број :

Дана: ......................2014.

МОДЕЛ  У  Г  О  В  О  Р А

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Формирање просторије за превентивни рад-соба за изолацију у објекту "Колибри"

Предшколска установа "Наша радост", Суботица, Антона Ашкерца 3, кога заступа директор проф.деф. Јашо Шимић,  МБ 08067783, ПИБ 100960649, ТР бр. 840-402667-68 који се води код УЗТ  као Наручиоца  (у даљем тексту Наручилац) с једне стране и

_______________________________________, кога заступа _______________________директор, МБ __________________________ПИБ ________________________, шифра делатности _____________________ ,ТР бр. ________________________ код банке  ____________________  као Добављача ( у даљем тексту Добављач) с друге стране,

закључили су следећи

У  Г  О  В  О  Р

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Формирање просторије за превентивни рад-соба за изолацију у објекту "Колибри"

Члан 1.

Овим Уговором Наручилац поверава Добављачу __________________________________________________ у Суботици, ___________________.

Овај Уговор се закључује на основу понуде Добављача број ..................  од ............... 2014.г., која је као најповољнија прихваћена у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности од стране Наручиоца бр. ЈНМВ 25/2014  од ...............2014.године за Партија бр.__: _________________________________________________________

Радови из става 1. морају бити изведени у свему према инвестиционо-техничкој документацији, понуди Добављача бр. .................... од ............................2014. и важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа кога одреди Наручилац.

Члан 2.

Вредност радова по овом Уговору према понуди број ........... од ................... 2014.год. износи  ................................................................................ динара у који износ није зарачунат ПДВ. Износ ПДВ је ........................................... динара.

Укупна вредност уговорених радова је ........................................................................... динара. Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена по јединици мере радова и материјала не може мењати и да је фиксна.

Члан 3.

Добављач се  обавезује да Наручиоцу на дан закључења овог Уговора преда финансијско обезбеђење за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко соло меницу регистровану у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС, менично овлашћење за добро извршење посла у корист Наручиоца у износу од 10% од укупне вредности овог Уговора са ПДВ-ом, која меница треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 60 дана дужим од уговореног рока за извршење предмета Уговора,  стим што евентуални продужетак рока за извршење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење радова.

Добављач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист Наручиоца  у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која меница треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака на извршеним радовима у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет извршених радова са захтевима Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Добављача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правном стандардом доброг привредника

Уз менично писмо, неопходно је да се достави копију ОП Обрасца и картон депоновиних потписа за лице које је потписало меницу.

Члан 4.

Рок за завршетак уговорених радова је 60 дана од дана потписивања уговора. Евентуална могућност продужења  рока могућа је у зависности  од временских услова. Услови за продужење рока морају бити констатовани од стране добављача, надзорног органа и инвеститора.

Члан 5.

Добављач радова се обавезује да за закашњење у извршењу уговорених радова плати Наручиоцу на име уговорне казне један промил на уговорену вредност радова за сваки дан закашњења.

Члан 6.

Уговорене стране су се споразумеле да ће Наручилац плаћање изведених радова вршити на основу оверене окончане ситуације, у законском року од 45  дана од дана пријема ситуације.

Окончану ситуацију по овери Надзорног органа Добављач доставља ради исплате непосредно Наручиоцу.

Члан 7.

Пре почетка извођења радова Наручилац је обавезан да писмено обавести Добављача које ће лице бити Надзорни орган, а Добављач  радова Наручиоца које је лице одредио за одговорног руководиоца радова.

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог Уговора: да даје налоге за све радове, да оверава анализе јединичних цена, да оверава ситуације и предузима све друге неопходне мере везане за извођење радова.

Члан 8.

Добављач радова Наручиоцу гарантује за квалитетно извођење свих уговорених радова.

Гарантни рок за квалитет извршених радова износи 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје радова.

Добављач је дужан да у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке о свом трошку уколико до њих дође његовом кривицом и то у року од 10 дана по позиву.

Уколико Добављач у уговореном року не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да све недостатке отклони путем трећег лица на терет Добављача.

Члан 9.

Добављач радова је дужан да води грађевински дневник, књигу инспекције и другу документацију, у складу са законом.

Наручилац је дужан, да путем свог представника – Надзорног органа, оверава грађевински дневник, да у грађевински дневник уноси запажања и своје налоге и др. у складу са важећим прописима.

Члан 10.

Коначан обрачун изведених радова има се извршити у року од 45 дана рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Члан 11.

На све што није предвиђено овим Уговором непосредно ће се примењивати одредбе позитивних прописа.

Члан 12.

Све спорове из овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају судског спора надлежан је Суд у Суботици.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ  РАДОВА					                         За НАРУЧИЛАЦ РАДОВА 					                   					                             Директор

Директор                                                                                           Предшколске установа "Наша радост"

проф.деф. Јашо Шимић

__________________________________

__________________

Дана: ......................2014.

МОДЕЛ  У  Г  О  В  О  Р А

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Замена пода у  радним собама - постављање ламината у објекту "Палчица"

Предшколска установа "Наша радост", Суботица, Антона Ашкерца 3, кога заступа директор проф.деф. Јашо Шимић,  МБ 08067783, ПИБ 100960649, ТР бр. 840-402667-68 који се води код УЗТ  као Наручиоца  (у даљем тексту Наручилац) с једне стране и

_______________________________________, кога заступа _______________________директор, МБ __________________________ПИБ ________________________, шифра делатности _____________________ ,ТР бр. ________________________ код банке  ____________________  као Добављача ( у даљем тексту Добављач) с друге стране,

закључили су следећи

У  Г  О  В  О  Р

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Замена пода у  радним собама - постављање ламината у објекту "Палчица"

Члан 1.

Овим Уговором Наручилац поверава Добављачу __________________________________________________ у Суботици, ___________________.

Овај Уговор се закључује на основу понуде Добављача број ..................  од ............... 2014.г., која је као најповољнија прихваћена у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности од стране Наручиоца бр. ЈНМВ 25/2014  од ...............2014.године за Партија бр.__: _________________________________________________________

Радови из става 1. морају бити изведени у свему према инвестиционо-техничкој документацији, понуди Добављача бр. .................... од ............................2014. и важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа кога одреди Наручилац.

Члан 2.

Вредност радова по овом Уговору према понуди број ........... од ................... 2014.год. износи  ................................................................................ динара у који износ није зарачунат ПДВ. Износ ПДВ је ........................................... динара.

Укупна вредност уговорених радова је ........................................................................... динара. Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена по јединици мере радова и материјала не може мењати и да је фиксна.

Члан 3.

Добављач се  обавезује да Наручиоцу на дан закључења овог Уговора преда финансијско обезбеђење за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко соло меницу регистровану у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС, менично овлашћење за добро извршење посла у корист Наручиоца у износу од 10% од укупне вредности овог Уговора са ПДВ-ом, која меница треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 60 дана дужим од уговореног рока за извршење предмета Уговора,  стим што евентуални продужетак рока за извршење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење радова.

Добављач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу регистровану у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС, менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист Наручиоца  у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која меница треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака на извршеним радовима у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет извршених радова са захтевима Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Добављача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правном стандардом доброг привредника

Уз менично писмо, неопходно је да се достави копију ОП Обрасца и картон депоновиних потписа за лице које је потписало меницу.

Члан 4.

Рок за завршетак уговорених радова је 60 дана од дана потписивања уговора. Евентуална могућност продужења  рока могућа је у зависности  од временских услова. Услови за продужење рока морају бити констатовани од стране добављача, надзорног органа и инвеститора.

Члан 5.

Добављач радова се обавезује да за закашњење у извршењу уговорених радова плати Наручиоцу на име уговорне казне један промил на уговорену вредност радова за сваки дан закашњења.

Члан 6.

Уговорене стране су се споразумеле да ће Наручилац плаћање изведених радова вршити на основу оверене окончане ситуације, у законском року од 45  дана од дана пријема ситуације.

Окончану ситуацију по овери Надзорног органа Добављач доставља ради исплате непосредно Наручиоцу.

Члан 7.

Пре почетка извођења радова Наручилац је обавезан да писмено обавести Добављача које ће лице бити Надзорни орган, а Добављач  радова Наручиоца које је лице одредио за одговорног руководиоца радова.

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог Уговора: да даје налоге за све радове, да оверава анализе јединичних цена, да оверава ситуације и предузима све друге неопходне мере везане за извођење радова.

Члан 8.

Добављач радова Наручиоцу гарантује за квалитетно извођење свих уговорених радова.

Гарантни рок за квалитет извршених радова износи 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје радова.

Добављач је дужан да у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке о свом трошку уколико до њих дође његовом кривицом и то у року од 10 дана по позиву.

Уколико Добављач у уговореном року не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да све недостатке отклони путем трећег лица на терет Добављача.

Члан 9.

Добављач радова је дужан да води грађевински дневник, књигу инспекције и другу документацију, у складу са законом.

Наручилац је дужан, да путем свог представника – Надзорног органа, оверава грађевински дневник, да у грађевински дневник уноси запажања и своје налоге и др. у складу са важећим прописима.

Члан 10.

Коначан обрачун изведених радова има се извршити у року од 45 дана рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Члан 11.

На све што није предвиђено овим Уговором непосредно ће се примењивати одредбе позитивних прописа.

Члан 12.

Све спорове из овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају судског спора надлежан је Суд у Суботици.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ  РАДОВА					                         За НАРУЧИЛАЦ РАДОВА 					                   					                             Директор

Директор                                                                                           Предшколске установа "Наша радост"

проф.деф. Јашо Шимић

__________________________________

__________________

Дана: ......................2014.

МОДЕЛ  У  Г  О  В  О  Р А

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Замена пода у  ходницима и постављање керамичких плочица у објекту"Мак Ђерђ"

Предшколска установа "Наша радост", Суботица, Антона Ашкерца 3, кога заступа директор проф.деф. Јашо Шимић,  МБ 08067783, ПИБ 100960649, ТР бр. 840-402667-68 који се води код УЗТ  као Наручиоца  (у даљем тексту Наручилац) с једне стране и

_______________________________________, кога заступа _______________________директор, МБ __________________________ПИБ ________________________, шифра делатности _____________________ ,ТР бр. ________________________ код банке  ____________________  као Добављача ( у даљем тексту Добављач) с друге стране,

закључили су следећи

У  Г  О  В  О  Р

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Замена пода у  ходницима и постављање керамичких плочица у објекту"Мак Ђерђ"

Члан 1.

Овим Уговором Наручилац поверава Добављачу __________________________________________________ у Суботици, ___________________.

Овај Уговор се закључује на основу понуде Добављача број ..................  од ............... 2014.г., која је као најповољнија прихваћена у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности од стране Наручиоца бр. ЈНМВ 25/2014  од ...............2014.године за Партија бр.__: _________________________________________________________

Радови из става 1. морају бити изведени у свему према инвестиционо-техничкој документацији, понуди Добављача бр. .................... од ............................2014. и важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа кога одреди Наручилац.

Члан 2.

Вредност радова по овом Уговору према понуди број ........... од ................... 2014.год. износи  ................................................................................ динара у који износ није зарачунат ПДВ. Износ ПДВ је ........................................... динара.

Укупна вредност уговорених радова је ........................................................................... динара. Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена по јединици мере радова и материјала не може мењати и да је фиксна.

Члан 3.

Добављач се  обавезује да Наручиоцу на дан закључења овог Уговора преда финансијско обезбеђење за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко соло меницу регистровану у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС, менично овлашћење за добро извршење посла у корист Наручиоца у износу од 10% од укупне вредности овог Уговора са ПДВ-ом, која меница треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 60 дана дужим од уговореног рока за извршење предмета Уговора,  стим што евентуални продужетак рока за извршење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење радова.

Добављач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу регистровану у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС, менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист Наручиоца  у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која меница треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака на извршеним радовима у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет извршених радова са захтевима Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Добављача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правном стандардом доброг привредника

Уз менично писмо, неопходно је да се достави копију ОП Обрасца и картон депоновиних потписа за лице које је потписало меницу.

Члан 4.

Рок за завршетак уговорених радова је 60 дана од дана потписивања уговора. Евентуална могућност продужења  рока могућа је у зависности  од временских услова. Услови за продужење рока морају бити констатовани од стране добављача, надзорног органа и инвеститора.

Члан 5.

Добављач радова се обавезује да за закашњење у извршењу уговорених радова плати Наручиоцу на име уговорне казне један промил на уговорену вредност радова за сваки дан закашњења.

Члан 6.

Уговорене стране су се споразумеле да ће Наручилац плаћање изведених радова вршити на основу оверене окончане ситуације, у законском року од 45  дана од дана пријема ситуације.

Окончану ситуацију по овери Надзорног органа Добављач доставља ради исплате непосредно Наручиоцу.

Члан 7.

Пре почетка извођења радова Наручилац је обавезан да писмено обавести Добављача које ће лице бити Надзорни орган, а Добављач  радова Наручиоца које је лице одредио за одговорног руководиоца радова.

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог Уговора: да даје налоге за све радове, да оверава анализе јединичних цена, да оверава ситуације и предузима све друге неопходне мере везане за извођење радова.

Члан 8.

Добављач радова Наручиоцу гарантује за квалитетно извођење свих уговорених радова.

Гарантни рок за квалитет извршених радова износи 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје радова.

Добављач је дужан да у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке о свом трошку уколико до њих дође његовом кривицом и то у року од 10 дана по позиву.

Уколико Добављач у уговореном року не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да све недостатке отклони путем трећег лица на терет Добављача.

Члан 9.

Добављач радова је дужан да води грађевински дневник, књигу инспекције и другу документацију, у складу са законом.

Наручилац је дужан, да путем свог представника – Надзорног органа, оверава грађевински дневник, да у грађевински дневник уноси запажања и своје налоге и др. у складу са важећим прописима.

Члан 10.

Коначан обрачун изведених радова има се извршити у року од 45 дана рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Члан 11.

На све што није предвиђено овим Уговором непосредно ће се примењивати одредбе позитивних прописа.

Члан 12.

Све спорове из овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају судског спора надлежан је Суд у Суботици.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ  РАДОВА					                         За НАРУЧИЛАЦ РАДОВА 					                   					                             Директор

Директор                                                                                           Предшколске установа "Наша радост"

проф.деф. Јашо Шимић

__________________________________

__________________

Дана: ......................2014.

М  О  Д  Е  Л    У  Г  О  В  О  Р А

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Замена пода у  ходницима и постављање керамичких плочица  у објекту "Мала сирена"

Предшколска установа "Наша радост", Суботица, Антона Ашкерца 3, кога заступа директор проф.деф. Јашо Шимић,  МБ 08067783, ПИБ 100960649, ТР бр. 840-402667-68 који се води код УЗТ  као Наручиоца  (у даљем тексту Наручилац) с једне стране и

_______________________________________, кога заступа _______________________директор, МБ __________________________ПИБ ________________________, шифра делатности _____________________ ,ТР бр. ________________________ код банке  ____________________  као Добављача ( у даљем тексту Добављач) с друге стране,

закључили су следећи

У  Г  О  В  О  Р

О  ДОДЕЛИ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Замена пода у  ходницима и постављање керамичких плочица  у објекту "Мала сирена"

Члан 1.

Овим Уговором Наручилац поверава Добављачу __________________________________________________ у Суботици, ___________________.

Овај Уговор се закључује на основу понуде Добављача број ..................  од ............... 2014.г., која је као најповољнија прихваћена у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности од стране Наручиоца бр. ЈНМВ 25/2014  од ...............2014.године за Партија бр.__: _________________________________________________________

Радови из става 1. морају бити изведени у свему према инвестиционо-техничкој документацији, понуди Добављача бр. .................... од ............................2014. и важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа кога одреди Наручилац.

Члан 2.

Вредност радова по овом Уговору према понуди број ........... од ................... 2014.год. износи  ................................................................................ динара у који износ није зарачунат ПДВ. Износ ПДВ је ........................................... динара.

Укупна вредност уговорених радова је ........................................................................... динара. Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена по јединици мере радова и материјала не може мењати и да је фиксна.

Члан 3.

Добављач се  обавезује да Наручиоцу на дан закључења овог Уговора преда финансијско обезбеђење за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко соло меницу са потврдом да је меница регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС, менично овлашћење за добро извршење посла у корист Наручиоца у износу од 10% од укупне вредности овог Уговора са ПДВ-ом, која меница треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 60 дана дужим од уговореног рока за извршење предмета Уговора,  стим што евентуални продужетак рока за извршење радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење радова.

Добављач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу са потврдом да је меница регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код НБС, менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист Наручиоца  у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која меница треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и роком важења 30 дана дуже од гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака на извршеним радовима у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет извршених радова са захтевима Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Добављача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правном стандардом доброг привредника

Уз менично писмо, неопходно је да се достави копију ОП Обрасца и картон депоновиних потписа за лице које је потписало меницу.

Члан 4.

Рок за завршетак уговорених радова је 60 дана од дана потписивања уговора. Евентуална могућност продужења  рока могућа је у зависности од временских услова. Услови за продужење рока морају бити констатовани од стране добављача, надзорног органа и инвеститора.

Члан 5.

Добављач радова се обавезује да за закашњење у извршењу уговорених радова плати Наручиоцу на име уговорне казне један промил на уговорену вредност радова за сваки дан закашњења.

Члан 6.

Уговорене стране су се споразумеле да ће Наручилац плаћање изведених радова вршити на основу оверене окончане ситуације, у законском року од 45  дана од дана пријема ситуације.

Окончану ситуацију по овери Надзорног органа Добављач доставља ради исплате непосредно Наручиоцу.

Члан 7.

Пре почетка извођења радова Наручилац је обавезан да писмено обавести Добављача које ће лице бити Надзорни орган, а Добављач  радова Наручиоца које је лице одредио за одговорног руководиоца радова.

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог Уговора: да даје налоге за све радове, да оверава анализе јединичних цена, да оверава ситуације и предузима све друге неопходне мере везане за извођење радова.

Члан 8.

Добављач радова Наручиоцу гарантује за квалитетно извођење свих уговорених радова.

Гарантни рок за квалитет извршених радова износи 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје радова.

Добављач је дужан да у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке о свом трошку уколико до њих дође његовом кривицом и то у року од 10 дана по позиву.

Уколико Добављач у уговореном року не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да све недостатке отклони путем трећег лица на терет Добављача.

Члан 9.

Добављач радова је дужан да води грађевински дневник, књигу инспекције и другу документацију, у складу са законом.

Наручилац је дужан, да путем свог представника – Надзорног органа, оверава грађевински дневник, да у грађевински дневник уноси запажања и своје налоге и др. у складу са важећим прописима.

Члан 10.

Коначан обрачун изведених радова има се извршити у року од 45 дана рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Члан 11.

На све што није предвиђено овим Уговором непосредно ће се примењивати одредбе позитивних прописа.

Члан 12.

Све спорове из овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају судског спора надлежан је Суд у Суботици.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ  РАДОВА					                         За НАРУЧИЛАЦ РАДОВА 					                   					                             Директор

Директор                                                                                           Предшколске установа "Наша радост"

проф.деф. Јашо Шимић

__________________________________

__________________

Прилог :1 за

Партију бр.1: Формирање просторије за превентивни рад-соба за изолацију у објекту "Колибри"

ТЕХНИЧКИ   ОПИС

идејног  пројекта

# ИНВЕСТИТОР: П.У.  НАША  РАДОСТ  СУБОТИЦА

ОБЈЕКАТ: АДАПТАЦИЈА  ОБДАНИШТА  КОЛИБРИ

МЕСТО ГРАДЊЕ: СУБОТИЦА, Ивана  Горана Ковачића  број 9

кат. парцела број 6698  К.О. ДОЊИ ГРАД

На основу пројектног задатка инвеститора као и склопљеног уговора о пројектовању, извршено је снимање постојећег стања објекта КОЛИБРИ  дечје установе  Наша Радост из Суботице, и на основу решења Санитарне инспекције заједно са шефицом објекта размотрене су разне могућности како на који начин да се отклоне санитарно хигијенске недостатке у објекту и заједнички се предлаже следеће:

- просторија за превентивно здравствени рад /соба за изолацију болесног детета/

на основу обиласка објекта констатовано да просторије број 10 постојећег стања на спрату, која је просторија досад имала разно разне намене – пре адаптације трпезарије у приземљу имала је и умиваоник са хладном и топлом водом али је то избачено приликом адаптације – предлаже се да ова просторија се претвори у собу за изолацију са одредјеном опремом што је неопходно за овакав простор, стим да се обезбеди на зиду поред санитарног чвора просторије број 15 уградњу умиваоника са хладном и топлом водом прикључак на вертикалу канализације и водовода што је у непосредној близини у простор санитарног чвора – просторије број 15 на спрату. У ширини од 1,0м поред умиваоника до висине 1,5м извршити лепљење фајанс плочица беле боје – по потреби извршити обијање малтера на тој површини ако малтерисање није одговарајуће. Изменити и пуна врата улаза у просторију обавезна врата треба да су застакљене провидном стаклом ради што лакше контроле издвојеног болесника.

- Испред трпезарије обезбедити место – простор за прање руку деце пре и после исхране. Изабран је простор испред улаза у трпезарију са могућношћу постављања три умиваоника за децу са хладном и топлом водом са монтирањем паравана ширине 40цм према ходнику /ради заштите од евентуалног прскања воде/ - пожељно испред умиваоника монтирати и подни сливник, зид се облаже са фајанс плочицама – прво обити постојеће малтерисање до висине 1,50м и површину након монтирања водовода и канализације обложити са белим фајанс плочицама – изнад умиваоника монтирати етажер и огледало. Прикључак водовода и канализације остварити у подрумском простору испод прикључком на постојеће инсталације водовода и канализације. Приликом пробијања пода приземља и водјење водовода и канализације на зиду подрума обратити посебну пажњу на постојећи развод електричне инсталације.

- Заштитити канализационе цеви које пролазе кроз санитарне просторије.

Овај проблем се појављује у простору број 6 на приземљу, раније канализационе цеви су били маскирани – медјутим дошло је до зачепљења што је примећено тек онда кад већ на маски појавила флека и дошло до цурења – комплетна маска је скинута, демонтирана, поправљена канализација и је тако канализационе цеви без маскирања са неком логиком да на овај начин проблем се раније указује и може се реагирати одмах, док код маскирања то није случај.

На захтев Санитарне инспекције потребно је извршити маскирање канализационих цеви, са монтирањем подконструкције од летава – фиксирање за плафон са укрућењима, и комплетну конструкцију обложити са гипскартонским плочама отпорним на влагу и моловати дисперзивним бојама на бело /фиксирање гипскартонске плоче извршити за виљцима ради лакше демонтаже маске по потреби/.

Код адаптације разна изненадјења увек су могућа, никакве измене се не дозвољавају без сагласности надзорног органа – инвеститора.

ТЕХНИЧКИ     ОПИС

ВОДОВОДА    И   КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМ:

Према датом архитектонском решењу, потребно је решити инсталацију водовода и канализације.

ВОДОВОД:

Снабдевање водом се предвидја са прикључком на постојеће инсатлације /извршити преглед стања и пропусна моћ постојећих инсталација, стање констатирати записником – потпис надзорног органа и изводјача/.

Нову водоводну мрежу у приземљу прикључити на постојећу мрежу у подруму, а нову водоводну мрежу спрата прикључити на постојећу водоводну мрежу санитарног чвора.  Топлу воду у приземљу извести из бојлера 10 лит.

Развод се предвидја са цевима од ХДПЕ   НП – 10 бара – огранци  пречника у свему према пројекту, са свим потребним фитинзима и заптивним материјалима потребним за монтажу.

Развод испод плафона подрума видно, остале водоводне цеви се води у поду приземља и у зид – финална обрада зидова су фајанс плочице.

Пројектом се предвидја заштита водоводних цеви са омотавањем са техничким филцем.

На главном доводном воду /излазак у вертикале/ као и испред појединих санитарних уредјаја поставити пропусне вентиле за обезбедјење могућности затварања за случај потребе.

Након завршене монтаже цевовода водовода а прије затварања  жљебова у зидовима,  обавезно испитати цеви на притисак хладном пробом од 10 бара у трајању од 10 сати. Након успешне пробе исправности цевовода водовода жљебове и продоре затворити, а цевовод хлорисати и добро испирати са водом. Сачинити записник о извршеној успешној проби и унети у градјевински дневник. Сви хоризонтални водови водовода морају имати благи пад према извору напајања са водом.

КАНАЛИЗАЦИЈА:

Одвод отпадних вода је предвидјено са прикључењем на  постојеће инсталације канализације.

Хоризонтални развод канализације се налази испод плафона подрума са благим падом – 1% у правцу одвода.

Нову канализациону мрежу у приземљу прикључити на постојећу мрежу у подруму, а нову канализациону мрежу спрата прикључити на постојећу канализациону мрежу санитарног чвора.

Сва нова канализациона мрежа се предвидја од тврдих ПВЦ цеви са свим потребним фазонским комадима, а заптивање са гуменим прстеновима.

Цеви се воде у зиду и испод плафона подрума видно у свему према пројекту.

Након завршене монтаже канализационе цеви а пре зазидјивања отвора на местима пробоја цеви кроз зидове и стропове, испитати канализационих цеви на притисак од 0,2 бара у трајању од 2 сата на водонепропустљивост, а након успешне пробе исправности цевовода канализације  продоре зазидати.

О извршеној успешној проби сачинити записник и унети у градјевински дневник.

САНИТАРНИ   УРЕДЈАЈИ

Сви санитарни уређаји морају да одговарају стандардима. Величину, облик и боју одређује инвеститор, а треба да су монтирани и опремљени по важећим прописима.

Прикључак санитарних уређаја за канализацију извршено је преко сифона. Употребљени везни материјал као и завртњи су од нерђајућег материјала.

Суботица, Јун 2014 год.                                                Саставио:

Варга Ласло дипл.инг.арх.

| СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ Партија бр.1: Формирање просторије за превентивни рад-соба за изолацију у објекту "Колибри" |
| --- |
| (Јединичне цене и укупну вредност унети без ПДВ). |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| 1. | Обијање малтера са зидова са чишћењем фуга – површине које ће бити обложене са фајанс плочицама – површину обијања ускладити са димензијом фајанс плочица.Оквирне димензије 1,80x1,50 на приземљу, на спрату 1,0 x 1,50м Обрачун по м2. Шут однети на градску депонију |  |  |  |  |
| 1.1. | Обијање малтера са зидова | м2 | 4,20 |  |  |
| 2 | Разбијање постојеће подне конструкције, за уградњу подног сливника и за развод канализације у подрум /пруски свод, изравнајући слој од набијеног бетона дебљине 10 – 12цм, кер. плочице у цементном малтеру/ маx. површине до 1,0м2 и враћање разбијене површине у првобитно стање после развода канализације и уградње подног сливника маx.1,0м. Обрачун паушално. |  |  |  |  |
| 2.1. | Разбијање постојеће подне конструкције и враћање у првобитно стање маx.1,0 м2 | Паушал |  |  |  |
| 3 | Бушење зида на спрату дебљине 38цм + дилатација 5,0цм + зид 12цм ради прикључка водовода и канализације за умиваоник. Обратити посебну пажњу да у санитарном чвору – просторија број 15 на спрату – буде што мање оштећења фајанс плочица. Обрачун паушално. |  |  |  |  |
| 3.1. | Бушење зидова просторија бр. 15 | Паушал |  |  |  |
| 4 | Разбијање постојећих зидних плочица у санитарном чвору, просторије број 15 на спрату, на месту цеви прикључка канализације и водовода. Након прикључка инсталација потребно је вратити у првобитно стање /избор фајанс плочице за крпљење уз сагласност надзорног органа – инвеститора/, Шут однети у градску депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
| 4.1. | Разбијене и поправљене површине | м2 | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| 2 | ЗАНАТСКИ РАДОВИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда заштитне преграде са стране ходника дим. 40x120цм, за 10цм подигнуто од пода костур од челичних профила 20x20x1,2мм фиксиран за зид и обложено обострано, а и чело водоотпорним гипскартонском плочом дебљине 1,25цм са бандажирањем састава и фарбањем дисперзионом – водоотпорном бојом на бело. Обрачун по комаду финално готово монтирано. |  |  |  |  |
| 1.1. | Израда заштитне преграде | ком | 1 |  |  |
| 1.2. | Костур од челичних профила | ком | 1 |  |  |
| 1.3. | Водоотпорна гипскартонска плоча | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

| 3 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прерада крило врата у просторији за изолацију на спрату – усецање стаклене површине за контролу болесног – издвојеног детета. Површину одредити на лицу места уз сагласност надзорног органа маx 1,0м2 застакљење са провидном стаклом дебљине 4,0цм са адекватном опшивањем стаклене површине. Обрачун по комаду прераде вратног крила свекомплетно готово по потреби уфарбано. |  |  |  |  |
| 1.1. | Прерада крило врата са застакљењем | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |

| 4 | ОСТАЛИ РАДОВИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда маске канализације на плафону просторије број 6 на приземљу димензије цца 60x40цм дужине 6,70м – мере узети контролисати на лицу места, са подконструкцијом од летава – фиксирање за плафон и облагање костура са водоотрпоним гипскартонском плочом дебљ. 1,25цм са бандажирањем спојева и финално моловано са белом дисперзионом бојом, Обрачун по ком израдјене и монтриане маске финално готово монтирано. |  |  |  |  |
| 1.1. | Израда и облегање маске канализације | ком | 1 |  |  |

| 5 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облогање обијених зидова са фајанс плочицама беле боје – избор надзорног органа – инвеститора после монтирања развода водовода и канализације, обрачун по м2 финално готове површине са фуговањем свекомплетно. |  |  |  |  |
| 1.1. | Облогање обијених зидова са фајанс плочицама | м2 | 4,2 |  |  |

| 6 | ВОДОВОДАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и монтажа водоводних пвццеви разводне мреже са потребним фазонским комадима.Причвршћивањем обујницама на зид или строп.Обрачун по м' |  |  |  |  |
| 1.1. | Набавка и монтажа водоводних пвц цеви са потребним фазонским комадима Ø20 | м | 17,49 |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа пропусних вентила на водоводној мрежи испред неких точећих места. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
| 2.1. | Набавка и монтажа пропусних вентила Ø20 | ком | 2 |  |  |
| 3 | Набавка и монтажа пропусних вентила са испустом на водоводној мрежи, на најнижој тачки вертикале. Обрачун по комаду вентила |  |  |  |  |
| 3.1. | Набавка и монтажа пропусних вентила са испустом Ø20 | ком | 1 |  |  |
| 4 | Израдити комплетан прикључак од нових цеви на постојећу водоводну мрежу.Обрачун паушално |  |  |  |  |
| 4.1. | Израда водоводног прикључка. | паушал |  |  |  |
| 5. | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун паушално |  |  |  |  |
| 5.1. | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак | паушал |  |  |  |
| 6 | Дезинфекција водоводне мреже, према техничким прописима. Пре пуштања мреже обавезно тражити атест. Обрачун паушално |  |  |  |  |
| 6.1. | Дезинфекција водоводне мреже | паушал |  |  |  |

| 7. | РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка канализационих пластичних цеви, фазонских и ревизионих комада са монтиранњем и фиксирање обујмицама. Поставити цеви, потребне фазонске и ревизионе комаде, који имају атест. Заптивање извршити гуменим дихтунзима. Обрачун по дужном метру инсталације |  |  |  |  |
| 1.1. | Набавка и монтирање канализационих пластичних цеви Ø50 | м | 5,61 |  |  |
| 1.2. | Набавка и монтирање канализационих пластичних цеви Ø75 | м | 10,73 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа подне решетке величине ф 150мм, одвод Ø75 са пониклованим поклопцем. Обрачун по комаду решетке |  |  |  |  |
| 2.1. | Набавка и монтажа подне решетке | ком | 1 |  |  |
| 3 | Израдити комплетан прикључак нове цеви на на постојећу канализациону мрежу.Обрачун паушално. |  |  |  |  |
| 3.1. | Израда канализационог прикључка. | паушал |  |  |  |
| 4 | Испитивање проходности и водонепропустљивости целокупне канализационе мреже. |  |  |  |  |
| 4.1. | Испитивање целокупне канализационе мреже. | паушал |  |  |  |

| 8 | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и монтажа умиваоника 50/40 прве класа у белој боји са пониклованом мешајућом славином, покретном лулом, по- никлованим сифоном, чепом и ланчићем, огледалом величине 50/40цм и етажером и пониклованим држачем за пешкир. Монтирати на одговарајућој висини за децу. Обрачун по комплету. |  |  |  |  |
| 1.2. | Набавка и монтажа комплета. | ком | 1 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа електричног бојлера од 50 литара, комплет са пониклованим прикључним цевима. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
| 2.1. | Набавка и монтажа електричног бојлера. | ком | 1 |  |  |

| 9 | ОСТАЛИ РАДОВИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чишћење површина обухваћених радовима |  |  |  |  |
| 1.1 | Чишћење | паушал |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:________________________

ПДВ: ________________________                                                 МП                 Потпис овлашћеног лица:___________________

УКУПНО СА ПДВ-ом:______________________                                                 Датум и место:___________________________

ИНВЕСТИТОР:   П.У.  НАША РАДОСТ  СУБОТИЦА

ОБЈЕКАТ: АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ОБДАНИШТА -   ПАЛЧИЦА

Суботица,  Толстојева  број 8

ТЕХНИЧКИ  ОПИС

На основу решења Санитарне Инспекције број  129-53-00144-3/2013-06 од 29.05.2013 год. наредјено је инвеститору да отклони   санитарно хигијенске недостатке у објекту и да спроведе следеће мере:

- у старом делу  објекта реши питање подова на прописан начин, као и оштећену бетонску површину на улазном степеништу

- обезбеди део за негу и хигијену деце, просторију за превентивно здравствени рад, вишенаменски простор као засебну целину

- обезбеди посебну санитарну групу за лица под санитарном надзором

Рок за извршење решења је 90 дана од дана достављања решења.

Изласком на лицу места са инвеститором заједно констатује се да су подови дневног боравка са трпезаријом – простором за доручак, изведени од бродског пода вероватно на подпатосницама на насипу изнад подрумских простора објекта.  Изгледа да хоризонтална изолација зидова  објекта је оштећен,  јер зидови до парапета прозора имају трагове влаге /обложени су ламперијом – то је само естетско решење – стварно решење би било пресецање зидова и уградња хидроизолације са хидроизолационим битуменским тракама.  Истовремено и подови на више места су оштећени /трули/  пропадају од влаге, а да неговоримо о штетном здравственом утицају овако влажне подне конструкције, предлаже се следеће:

- подизање постојећег бродског пода са подпатосницом у вероватно влажном насипу у укупној дебљини од цца 20,0цм  /шут однети на градску депонију/,  затим се предлаже равнање, испланирање површине са  постављањем маx 3,0цм  природног шљунка,  затим извести слој лакоармираног бетона дебљ. 6 – 8 цм, армирано са Q-84 мрежом са равнањем горње површине,  поставити два слоја јаке ПВЦ  фолије  /као хироизолацију подне конструкције/ поставити стиропор мало тврдји,  натрон папир или лака ПВЦ  фолија,  и рабицирана цементна кошуљица армирано са шлуц  мрежом дебљине цца 4,0цм  са пердашењем горње површине  /спој код зидова  1,0цм стиропор/  извести финалну површину од ламината класе 32  /тврдје/  или  подну керамичку плочицу код трпезарије са угаоним лајснама поред зидова.

- оштећене бетонске степенице поправити, штоковати и евентуално лепити рељефне керамичке плочице са облагањем ивица са металним профилисаним тракама /активности обухватају тачку под   1. решење санитарне инспекције/

- под тачком 2  и  3  решења потребно је снимити објекат односно њено приземље обадниште ПАЛЧИЦА  и евентуално прерасподелом простора  или доградњом обезбедити засебну целину за негу и хигијену деце,  просторију за превентивни – здравствени рад, вишенаменски простор као и посебну санитарну групу за лица  под санитарним надзором.

На захтев инвеститора даје се апроксимативни предрачун радова за замену подне конструкције  у просторима дневног боравка.

Саставио: Варга Ласло дипл.инг.арх.

| СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ Партија бр.2: Замена пода у радним собама - постављање ламината у објекту "Палчица" |
| --- |
| (Јединичне цене и укупну вредност унети без ПДВ). |
| 1 | ОПИС РАДОВА | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| 1. | Демонтажа бродског пода. Шут однети на градску депонију. |  |  |  |  |
| 1.1. | Демонтажа бродског пода у просторијама број (9-10-11-12). | м2 | 100,00 |  |  |
| 2 | Ископ насипа насутог материјала испод пода дебљине 10 – 12цм са изношењем шута на депонију. |  |  |  |  |
| 2.1. | Ископ насипа насутог материјала. | м2 | 100,00 |  |  |
| 3 | Набавка, планирање – разастирање природног шљунка дебљине 3,0цм са набијањем постељице. |  |  |  |  |
| 3.1. | Набавка и разастирање природног шљунка. | м2 | 100,00 |  |  |
| 4 | Бетонирање лакоармиране бетонске плоче дебљине 6 – 8цм армиран са Q-84 мрежом. |  |  |  |  |
| 4.1. | Набавка и бетонирање лакоармиране бетонске плоче са Q-84 мрежом. | м2 | 100,00 |  |  |
| 5. | Набавка и постављање изолације пода са ПВЦ фолијом испод стиропора. |  |  |  |  |
| 5.1. | Набавка и постављање изолације пода са ПВЦ фолијом | м2 | 100,00 |  |  |
| 6 | Набавка и уградња стиропора дебљине 5,0цм - од 25гр. са постављањем на хироизолацију. |  |  |  |  |
| 6.1. | Набавка и уградња стиропора. | м2 | 100,00 |  |  |
| 7 | Набавка и израда цементне кошуљице д=4,0цм изнад термоизолације армирано шулц мрежом. |  |  |  |  |
| 7.1. | Набавка и израда цементне кошуљице са шулц мрежом. | м2 | 100,00 |  |  |
| 8 | Набавка и уградња ламината класе 32(дебљине 8 мм) са подлогом свекомплетно (ПВЦ фолија и сунђер). |  |  |  |  |
| 8.1. | Набавка и уградња ламината класе 32 са подлогом | м2 | 100,00 |  |  |
| 9 | Набавка и уградња угаоних лајсни за ламинат. |  |  |  |  |
| 9.1. | Набавка и уградња угаоних лајсни. | м1 | 90,00 |  |  |
| 10 | Обијање, глетовање и фарбање плафона са зидовима у висини од 2 м. Боја по избору надзорног органа и инвеститора. Обрачун по м². |  |  |  |  |
| 10.1 | Обијање, глетовање и фарбање плафона са зидовима у просторијама (2-6-7). Видети на сајту установе Цртежи у ПДФ | м2 | 160,00 |  |  |
| 11 | Чишћење површина обухваћених радовима |  |  |  |  |
| 11.1 | Чишћење | паушал |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:________________________

ПДВ: ________________________                                                 МП                 Потпис овлашћеног лица:___________________

УКУПНО СА ПДВ-ом:______________________                                                 Датум и место:___________________________

| СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ Партија бр.3: Замена пода у ходницима- постављање керамичких плочица у објекту "Мак Ђерђ" |
| --- |
| (Јединичне цене и укупну вредност унети без ПДВ). |
| рб | ОПИС РАДОВА | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
|  | ПРИОРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа и уклањање постојећих ормана за гардеробу и клупа, без оштећења. Поновно враћање намештаја у првобитно стање након извршене замене пода. Паушално. |  |  |  |  |
| 1.1. | Демонтажа и уклањање и враћање намештаја. | паушал |  |  |  |
| 2 | Уклањање виназ плоча, по могућности без оштећења осталих слојева подне конструкције. Шут однети на градску депонију. |  |  |  |  |
| 2.1. | Уклањање виназ плоча. | м2 | 35,5 |  |  |
| 2 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | По потреби извршити поправку постојеће цементне кошуљице након скидања виназ плоча. Под припремити за лепљење подних керамичких плочица. Обрачун паушално. |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка цементне кошуљице и припрема пода за лепљење. | паушал |  |  |  |
| 3 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и постављање керамичких подних неклизајућих плочица, у ходнику објекта, димензија 30x30цм. Према избору надзорног органа и инвеститора. Постављати плочице фуга на фугу и израдити соклу на местима где је потребно. Ниво плочица изнивелисати (падирати) према нивуо пода у радним собама. Обрачун по м². |  |  |  |  |
| 1.1. | Набавка и постављање керамичких плочица | м2 | 38,5 |  |  |
| 2. | Постављање подних неклизајућих (отпорних на ниске температуре) керамичких плочица на улазним (суви улаз) степеницама објекта. Обрачун по м². |  |  |  |  |
| 2.1. | Постављање подних не клизајућих керамичких плочица | м2 | 1,5 |  |  |
| 4 | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Обијање, глетовање и фарбање плафона са зидовима у висини од 2 м. Боја по избору надзорног органа и инвеститора. |  |  |  |  |
| 1.1. | Обијање, глетовање и фарбање плафона са зидовима | м2 | 120 |  |  |
| 5 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење површина обухваћених радовима |  |  |  |  |
|  | Чишћење | паушал |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:________________________

ПДВ: ________________________                                                 МП                 Потпис овлашћеног лица:___________________

УКУПНО СА ПДВ-ом:______________________                                                 Датум и место:___________________________

| СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ Партија бр.4: Замена пода у ходницима - постављање керамичких плочица у објекту "Мала сирена" |
| --- |
| (Јединичне цене и укупну вредност унети без ПДВ). |
| 1 | ОПИС РАДОВА | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНА ЦЕНА |
| 1. | ПРИОРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа и уклањање постојећих ормана за гардеробу и клупа, без оштећења. Поновно враћање намештаја у првобитно стање након извршене замене пода. Обрачун паушално. |  |  |  |  |
| 1.1. | Демонтажа и уклањање и враћање намештаја. | паушал |  |  |  |
| 2 | Уклањање виназ плоча, по могућности без оштећења осталих слојева подне конструкције. Шут однети на градску депонију. Обрачун по м². |  |  |  |  |
| 2.1. | Уклањање виназ плоча. | м2 | 140 |  |  |
| 2 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | По потреби извршити поправку постојеће цементне кошуљице након скидања виназ плоча. Под припремити за лепљење подних керамичких плочица. Обрачун паушално. |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка цементне кошуљице и припрема пода за лепљење. | паушал |  |  |  |
| 3 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и постављање керамичких подних неклизајућих плочица, у ходницима објекта, димензија 30x30цм. Према избору надзорног органа и инвеститора. Постављати плочице фуга на фугу и израдити соклу на местима где је потребно. Ниво плочица изнивелисати (падирати) према нивуо пода у радним собама. Обрачун по м². |  |  |  |  |
| 1.1. | Набавка и постављање керамичких подних неклизајућих плочица | м2 | 136 |  |  |
| 2. | Постављање подних неклизајућих (отпорних на ниске температуре) керамичких плочица на спољњим степеницама објекта. Обрачун по м². |  |  |  |  |
| 2.1. | Постављање подних не клизајућих керамичких плочица | м2 | 10 |  |  |
| 4 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Чишћење површина обухваћених радовима |  |  |  |  |
|  | Чишћење | паушал |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:________________________

ПДВ: ________________________                                                 МП                 Потпис овлашћеног лица:___________________

УКУПНО СА ПДВ-ом:______________________                                                 Датум и место:___________________________