Dana: 19.12.2014.

дел. број:3734/01

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јнмв 25/2014

Партија бр.1: Формирање просторије за превентивни рад-соба за изолацију у објекту "Колибри"

У ставци  Партија бр.1, СТОЛАРСКИ РАДОВИ

|  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | ЦЕНА |  |
| 1 | Прерада крило врата у просторији за изолацију на спрату – усецање стаклене површине за контролу болесног – издвојеног детета. |  |  |  |  |
|  | Површину одредити на лицу места уз сагласност надзорног органа маx 1,0м2 застакљење са провидном стаклом дебљине 4,0цм са адекватном опшивањем стаклене површине. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду прераде вратног крила свекомплетно готово по потреби уфарбано. |  |  |  |  |
| 1.1. | Прерада крило врата са застакљењем | ком | 1,00 |  | - |

Da li je u pitanju staklo debljine 4cm ili 4 mm?

Odgovor na pitanje:

Потребно је стакло дебљине 4,0 милиметара.

Komisija za javne nabavke

# Text boxes

Predškolska  ustanova "Naša radost"

Subotica, Antona Aškerca br.3.

Matični broj: 08067783

Šifra delatnosti: 8891

PIB: 100960649

Žiro račun: 840-402667-68

www.nasaradost.edu.rs